桂医保发〔2019〕36号
关于公布广西高值医用耗材阳光采购
目录（血管介入类）的通知
各市医疗保障局、卫生健康委，自治区公共资源交易中心，区直各医疗机构，各有关单位：

根据《国务院办公厅关于印发治理高值医用耗材改革方案的通知》（国办发〔2019〕37号）规定和自治区卫生健康委、自治区医疗保障局等八部门联合下发的《关于印发广西壮族自治区高值医用耗材阳光采购实施方案的通知》（桂卫规〔2018〕8号）要求，以省际药品采购联盟已经执行的高值医用耗材目录为基础，经咨询专家、遴选讨论、公开征求社会意见等程序，现予公布我区高值医用耗材阳光采购目录（血管介入类），并就做好高值医用耗材网上阳光采购工作有关事项通知如下：

一、我区高值医用耗材阳光采购以省际联盟价格作为参考价，各级医疗机构与生产企业议价时，原则上不能高于参考价，如各级医疗机构采购价格低于省际联盟价格的，仍按原价格进行网上采购。

二、我区高值医用耗材挂网采购参考价实行动态调整，具体由自治区公共资源交易中心随医用耗材省际联盟动态调整而适时调整。

三、有关采购文件、具体采购要求、信息和采购结果由自治区公共资源交易中心按桂卫规〔2018〕8号文件规定发布实施。

如国家、省际联盟及自治区出台治理高值医用耗材改革新规定则从其规定。

附件：广西高值医用耗材阳光采购目录（血管介入类）
广西壮族自治区医疗保障局    广西壮族自治区卫生健康委员会
                               2019年8月29日

	附件
	　
	　
	　
	　
	　

	广西高值医用耗材阳光采购目录（血管介入类）

	序号
	大类别
	类别
	名称
	材质
	规格范围
	备注

	1
	外周血管介入
	支架
	外周球扩式支架
	不锈钢
	各种直径长度规格
	

	2
	外周血管介入
	支架
	外周球扩式支架
	钴铬合金
	各种直径长度规格
	

	3
	外周血管介入
	支架
	外周血管自膨式支架（直径4-14mm）
	镍钛合金
	外周血管自膨式支架长度≤150mm
	

	4
	外周血管介入
	支架
	外周血管自膨式支架（直径4-14mm）
	镍钛合金
	外周血管自膨式支架长度150mm＜长度＜200mm
	

	5
	外周血管介入
	支架
	外周血管自膨式支架（直径4-14mm）
	镍钛合金
	外周血管自膨式支架长度≥200mm
	

	6
	外周血管介入
	支架
	外周血管自膨式支架（直径4-14mm）
	钴铬合金
	外周血管自膨式支架长度≤150mm
	

	7
	外周血管介入
	支架
	外周血管自膨式支架（直径4-14mm）
	钴铬合金
	外周血管自膨式支架长度150mm＜长度＜200mm
	

	8
	外周血管介入
	支架
	外周血管自膨式支架（直径4-14mm）
	钴铬合金
	外周血管自膨式支架长度≥200mm
	

	9
	外周血管介入
	支架
	大型外周血管自膨式支架（直径＞14mm）
	镍钛合金
	各种直径长度规格
	

	10
	外周血管介入
	支架
	大型外周血管自膨式支架（直径＞14mm）
	钴铬合金
	各种直径长度规格
	

	11
	外周血管介入
	支架
	外周血管编织型支架系统
	镍钴铬合金
	长度≥150mm
	

	12
	外周血管介入
	支架
	外周血管编织型支架系统
	镍钴铬合金
	长度<150mm
	

	13
	外周血管介入
	支架
	膝下动脉支架
	镍钛合金
	各种直径长度规格
	

	序号
	大类别
	类别
	名称
	材质
	规格范围
	备注

	14
	外周血管介入
	支架
	生物可降解膝下动脉支架
	镁合金
	各种直径长度规格
	

	15
	外周血管介入
	支架
	生物可降解膝下动脉支架
	聚乳酸
	各种直径长度规格
	

	16
	外周血管介入
	支架
	颈动脉专用自膨式支架
	各种材质
	直形，开环
	

	17
	外周血管介入
	支架
	颈动脉专用自膨式支架
	各种材质
	直形，闭环
	

	18
	外周血管介入
	支架
	颈动脉专用自膨式支架
	各种材质
	直形，开闭环
	

	19
	外周血管介入
	支架
	颈动脉专用自膨式支架
	各种材质
	锥形，开环
	

	20
	外周血管介入
	支架
	颈动脉专用自膨式支架
	各种材质
	椎形，闭环
	

	21
	外周血管介入
	支架
	颈动脉专用自膨式支架
	各种材质
	锥形，开闭环
	

	22
	外周血管介入
	支架
	肾动脉专用自膨式支架
	不锈钢
	各种直径长度规格
	

	23
	外周血管介入
	支架
	肾动脉专用自膨式支架
	钴铬合金
	各种直径长度规格
	

	24
	外周血管介入
	支架
	外周覆膜支架
	不含涂层涤纶
	外周覆膜支架长度≤100mm
	

	25
	外周血管介入
	支架
	外周覆膜支架
	不含涂层涤纶
	外周覆膜支架100mm＜长度＜200mm
	

	26
	外周血管介入
	支架
	外周覆膜支架
	不含涂层涤纶
	外周覆膜支架长度≥200mm
	

	27
	外周血管介入
	支架
	外周覆膜支架
	不含涂层ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	外周覆膜支架长度≤100mm
	

	28
	外周血管介入
	支架
	外周覆膜支架
	不含涂层ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	外周覆膜支架100mm＜长度＜200mm
	

	29
	外周血管介入
	支架
	外周覆膜支架
	不含涂层ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	外周覆膜支架长度≥200mm
	

	30
	外周血管介入
	支架
	外周覆膜支架
	含涂层涤纶
	外周覆膜支架长度≤100mm
	

	31
	外周血管介入
	支架
	外周覆膜支架
	含涂层涤纶
	外周覆膜支架100mm＜长度＜200mm
	

	32
	外周血管介入
	支架
	外周覆膜支架
	含涂层涤纶
	外周覆膜支架长度≥200mm
	

	33
	外周血管介入
	支架
	外周覆膜支架
	含涂层ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	外周覆膜支架长度≤100mm
	

	34
	外周血管介入
	支架
	外周覆膜支架
	含涂层ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	外周覆膜支架100mm＜长度＜200mm
	

	序号
	大类别
	类别
	名称
	材质
	规格范围
	备注

	35
	外周血管介入
	支架
	外周覆膜支架
	含涂层ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	外周覆膜支架长度≥200mm
	

	36
	外周血管介入
	支架
	外周药物洗脱支架
	紫杉醇药物涂层
	各种长度、直径规格
	

	37
	外周血管介入
	支架
	外周药物洗脱支架
	雷帕霉素类药物涂层
	各种长度、直径规格
	

	38
	外周血管介入
	支架
	外周可降解支架
	合金
	各种长度、直径规格
	

	39
	外周血管介入
	支架
	外周可降解支架
	非金属
	各种长度、直径规格
	

	40
	外周血管介入
	支架
	主动脉裸支架
	合金
	各种长度、直径规格
	

	41
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉直型支架
	不锈钢，涤纶
	胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	42
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉直型支架
	不锈钢，涤纶
	胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	43
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉直型支架
	不锈钢，涤纶
	胸主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	44
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉直型支架
	不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	45
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉直型支架
	不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	46
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉直型支架
	不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	胸主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	47
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉直型支架
	钴铬合金，涤纶
	胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	48
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉直型支架
	钴铬合金，涤纶
	胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	49
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉直型支架
	钴铬合金，涤纶
	胸主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	50
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉直型支架
	钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	51
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉直型支架
	钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	52
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉直型支架
	钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	胸主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	53
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉直型支架
	镍钛合金，涤纶
	胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	54
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉直型支架
	镍钛合金，涤纶
	胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	序号
	大类别
	类别
	名称
	材质
	规格范围
	备注

	55
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉直型支架
	镍钛合金，涤纶
	胸主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	56
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉直型支架
	镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	57
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉直型支架
	镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	58
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉直型支架
	镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	胸主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	59
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉锥形支架
	不锈钢，涤纶
	锥度角<4°
	

	60
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉锥形支架
	不锈钢，涤纶
	锥度角>4-6°
	

	61
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉锥形支架
	不锈钢，涤纶
	锥度角>6-8°
	

	62
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉锥形支架
	不锈钢，涤纶
	锥度角>8-12°
	

	63
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉锥形支架
	不锈钢，涤纶
	胸主动脉锥形支架𨒂长物
	

	64
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉锥形支架
	不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	锥度角<4°
	

	65
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉锥形支架
	不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	锥度角>4-6°
	

	66
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉锥形支架
	不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	锥度角>6-8°
	

	67
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉锥形支架
	不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	锥度角>8-12°
	

	68
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉锥形支架
	不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	胸主动脉锥形支架𨒂长物
	

	69
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉锥形支架
	钴铬合金，涤纶
	锥度角<4°
	

	70
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉锥形支架
	钴铬合金，涤纶
	锥度角>4-6°
	

	71
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉锥形支架
	钴铬合金，涤纶
	锥度角>6-8°
	

	72
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉锥形支架
	钴铬合金，涤纶
	锥度角>8-12°
	

	73
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉锥形支架
	钴铬合金，涤纶
	胸主动脉锥形支架𨒂长物
	

	74
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉锥形支架
	钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	锥度角<4°
	

	75
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉锥形支架
	钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	锥度角>4-6°
	

	76
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉锥形支架
	钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	锥度角>6-8°
	

	序号
	大类别
	类别
	名称
	材质
	规格范围
	备注

	77
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉锥形支架
	钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	锥度角>8-12°
	

	78
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉锥形支架
	钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	胸主动脉锥形支架𨒂长物
	

	79
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉锥形支架
	镍钛合金，涤纶
	锥度角<4°
	

	80
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉锥形支架
	镍钛合金，涤纶
	锥度角>4-6°
	

	81
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉锥形支架
	镍钛合金，涤纶
	锥度角>6-8°
	

	82
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉锥形支架
	镍钛合金，涤纶
	锥度角>8-12°
	

	83
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉锥形支架
	镍钛合金，涤纶
	胸主动脉锥形支架𨒂长物
	

	84
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉锥形支架
	镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	锥度角<4°
	

	85
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉锥形支架
	镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	锥度角>4-6°
	

	86
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉锥形支架
	镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	锥度角>6-8°
	

	87
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉锥形支架
	镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	锥度角>8-12°
	

	88
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉锥形支架
	镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	胸主动脉锥形支架𨒂长物
	

	89
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉单分支支架
	不锈钢，涤纶
	胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	90
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉单分支支架
	不锈钢，涤纶
	胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	91
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉单分支支架
	不锈钢，涤纶
	胸主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	92
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉单分支支架
	不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	93
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉单分支支架
	不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	94
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉单分支支架
	不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	胸主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	序号
	大类别
	类别
	名称
	材质
	规格范围
	备注

	95
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉单分支支架
	钴铬合金，涤纶
	胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	96
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉单分支支架
	钴铬合金，涤纶
	胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	97
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉单分支支架
	钴铬合金，涤纶
	胸主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	98
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉单分支支架
	钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	99
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉单分支支架
	钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	100
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉单分支支架
	钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	胸主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	101
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉单分支支架
	镍钛合金，涤纶
	胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	102
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉单分支支架
	镍钛合金，涤纶
	胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	103
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉单分支支架
	镍钛合金，涤纶
	胸主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	104
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉单分支支架
	镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	105
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉单分支支架
	镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	106
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉单分支支架
	镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	胸主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	107
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉多分支支架
	不锈钢，涤纶
	胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	108
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉多分支支架
	不锈钢，涤纶
	胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	109
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉多分支支架
	不锈钢，涤纶
	胸主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	110
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉多分支支架
	不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	111
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉多分支支架
	不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	序号
	大类别
	类别
	名称
	材质
	规格范围
	备注

	112
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉多分支支架
	不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	胸主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	113
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉多分支支架
	钴铬合金，涤纶
	胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	114
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉多分支支架
	钴铬合金，涤纶
	胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	115
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉多分支支架
	钴铬合金，涤纶
	胸主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	116
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉多分支支架
	钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	117
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉多分支支架
	钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	118
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉多分支支架
	钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	胸主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	119
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉多分支支架
	镍钛合金，涤纶
	胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	120
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉多分支支架
	镍钛合金，涤纶
	胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	121
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉多分支支架
	镍钛合金，涤纶
	胸主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	122
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉多分支支架
	镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	123
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉多分支支架
	镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	124
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉多分支支架
	镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	胸主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	125
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉开孔型支架
	不锈钢，涤纶
	胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	126
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉开孔型支架
	不锈钢，涤纶
	胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	127
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉开孔型支架
	不锈钢，涤纶
	胸主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	128
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉开孔型支架
	不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	129
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉开孔型支架
	不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	序号
	大类别
	类别
	名称
	材质
	规格范围
	备注

	130
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉开孔型支架
	不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	胸主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	131
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉开孔型支架
	钴铬合金，涤纶
	胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	132
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉开孔型支架
	钴铬合金，涤纶
	胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	133
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉开孔型支架
	钴铬合金，涤纶
	胸主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	134
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉开孔型支架
	钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	135
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉开孔型支架
	钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	136
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉开孔型支架
	钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	胸主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	137
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉开孔型支架
	镍钛合金，涤纶
	胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	138
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉开孔型支架
	镍钛合金，涤纶
	胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	139
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉开孔型支架
	镍钛合金，涤纶
	胸主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	140
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉开孔型支架
	镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	胸主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	141
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉开孔型支架
	镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	胸主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	142
	外周血管介入
	支架
	胸主动脉开孔型支架
	镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	胸主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	143
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉直管型支架
	不锈钢，涤纶
	腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	144
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉直管型支架
	不锈钢，涤纶
	腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	145
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉直管型支架
	不锈钢，涤纶
	腹主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	146
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉直管型支架
	不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	147
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉直管型支架
	不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	序号
	大类别
	类别
	名称
	材质
	规格范围
	备注

	148
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉直管型支架
	不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	腹主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	149
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉直管型支架
	钴铬合金，涤纶
	腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	150
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉直管型支架
	钴铬合金，涤纶
	腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	151
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉直管型支架
	钴铬合金，涤纶
	腹主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	152
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉直管型支架
	钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	153
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉直管型支架
	钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	154
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉直管型支架
	钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	腹主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	155
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉直管型支架
	镍钛合金，涤纶
	腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	156
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉直管型支架
	镍钛合金，涤纶
	腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	157
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉直管型支架
	镍钛合金，涤纶
	腹主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	158
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉直管型支架
	镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	159
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉直管型支架
	镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	160
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉直管型支架
	镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	腹主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	161
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI）
	不锈钢，涤纶
	腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	162
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI）
	不锈钢，涤纶
	腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	163
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI）
	不锈钢，涤纶
	腹主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	序号
	大类别
	类别
	名称
	材质
	规格范围
	备注

	164
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI）
	不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	165
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI）
	不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	166
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI）
	不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	腹主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	167
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI）
	钴铬合金，涤纶
	腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	168
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI）
	钴铬合金，涤纶
	腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	169
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI）
	钴铬合金，涤纶
	腹主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	170
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI）
	钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	171
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI）
	钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	172
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI）
	钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	腹主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	173
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI）
	镍钛合金，涤纶
	腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	174
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI）
	镍钛合金，涤纶
	腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	175
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI）
	镍钛合金，涤纶
	腹主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	176
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI）
	镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	序号
	大类别
	类别
	名称
	材质
	规格范围
	备注

	177
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI）
	镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	178
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉单侧髂动脉支架（AUI）
	镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	腹主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	179
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉分叉型支架
	不锈钢，涤纶
	腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	180
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉分叉型支架
	不锈钢，涤纶
	腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	181
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉分叉型支架
	不锈钢，涤纶
	腹主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	182
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉分叉型支架
	不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	183
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉分叉型支架
	不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	184
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉分叉型支架
	不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	腹主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	185
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉分叉型支架
	钴铬合金，涤纶
	腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	186
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉分叉型支架
	钴铬合金，涤纶
	腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	187
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉分叉型支架
	钴铬合金，涤纶
	腹主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	188
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉分叉型支架
	钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	189
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉分叉型支架
	钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	190
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉分叉型支架
	钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	腹主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	191
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉分叉型支架
	镍钛合金，涤纶
	腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	192
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉分叉型支架
	镍钛合金，涤纶
	腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	193
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉分叉型支架
	镍钛合金，涤纶
	腹主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	序号
	大类别
	类别
	名称
	材质
	规格范围
	备注

	194
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉分叉型支架
	镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	195
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉分叉型支架
	镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	196
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉分叉型支架
	镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	腹主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	197
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉开孔型支架
	不锈钢，涤纶
	腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	198
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉开孔型支架
	不锈钢，涤纶
	腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	199
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉开孔型支架
	不锈钢，涤纶
	腹主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	200
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉开孔型支架
	不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	201
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉开孔型支架
	不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	202
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉开孔型支架
	不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	腹主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	203
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉开孔型支架
	钴铬合金，涤纶
	腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	204
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉开孔型支架
	钴铬合金，涤纶
	腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	205
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉开孔型支架
	钴铬合金，涤纶
	腹主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	206
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉开孔型支架
	钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	207
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉开孔型支架
	钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	208
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉开孔型支架
	钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	腹主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	209
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉开孔型支架
	镍钛合金，涤纶
	腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	210
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉开孔型支架
	镍钛合金，涤纶
	腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	序号
	大类别
	类别
	名称
	材质
	规格范围
	备注

	211
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉开孔型支架
	镍钛合金，涤纶
	腹主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	212
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉开孔型支架
	镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	腹主动脉覆膜支架长度≤100mm
	

	213
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉开孔型支架
	镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	腹主动脉覆膜支架长度100-200mm
	

	214
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉开孔型支架
	镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	腹主动脉覆膜支架长度>200mm
	

	215
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉覆膜支架延长物
	不锈钢，涤纶
	腹主动脉覆膜支架延长物
	

	216
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉覆膜支架延长物
	不锈钢，涤纶
	髂动脉覆膜支架延长物
	

	217
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉覆膜支架延长物
	不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	腹主动脉覆膜支架延长物
	

	218
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉覆膜支架延长物
	不锈钢，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	髂动脉覆膜支架延长物
	

	219
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉覆膜支架延长物
	钴铬合金，涤纶
	腹主动脉覆膜支架延长物
	

	220
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉覆膜支架延长物
	钴铬合金，涤纶
	髂动脉覆膜支架延长物
	

	221
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉覆膜支架延长物
	钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	腹主动脉覆膜支架延长物
	

	222
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉覆膜支架延长物
	钴铬合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	髂动脉覆膜支架延长物
	

	223
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉覆膜支架延长物
	镍钛合金，涤纶
	腹主动脉覆膜支架延长物
	

	224
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉覆膜支架延长物
	镍钛合金，涤纶
	髂动脉覆膜支架延长物
	

	225
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉覆膜支架延长物
	镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	腹主动脉覆膜支架延长物
	

	226
	外周血管介入
	支架
	腹主动脉覆膜支架延长物
	镍钛合金，ePTFE(膨体聚四氟乙烯）
	髂动脉覆膜支架延长物
	

	227
	外周血管介入
	支架
	静脉支架
	各种材质
	各种长度、直径规格
	

	228
	外周血管介入
	支架
	其他支架
	各种材质
	各种长度、直径规格
	

	229
	外周血管介入
	球囊
	普通球囊 (直径4-13mm)
	各种材质
	0.035" OTW/RX 导丝系统
	

	230
	外周血管介入
	球囊
	普通球囊 (直径4-13mm)
	各种材质
	0.018" OTW/RX 导丝系统
	

	序号
	大类别
	类别
	名称
	材质
	规格范围
	备注

	231
	外周血管介入
	球囊
	普通球囊 (直径4-13mm)
	各种材质
	0.014" OTW/RX 导丝系统
	

	232
	外周血管介入
	球囊
	小球囊 (直径＜4mm)
	各种材质
	0.035" OTW/RX 导丝系统
	

	233
	外周血管介入
	球囊
	小球囊 (直径＜4mm)
	各种材质
	0.018" OTW/RX 导丝系统
	

	234
	外周血管介入
	球囊
	小球囊 (直径＜4mm)
	各种材质
	0.014" OTW/RX 导丝系统
	

	235
	外周血管介入
	球囊
	大球囊 (直径≥14mm)
	各种材质
	0.035" OTW/RX 导丝系统
	

	236
	外周血管介入
	球囊
	大球囊 (直径≥14mm)
	各种材质
	0.018" OTW/RX 导丝系统
	

	237
	外周血管介入
	球囊
	大球囊 (直径≥14mm)
	各种材质
	0.014" OTW/RX 导丝系统
	

	238
	外周血管介入
	球囊
	高压球囊 (RP≥22 ATM)
	各种材质
	0.035" OTW/RX 导丝系统
	

	239
	外周血管介入
	球囊
	高压球囊 (RP≥22 ATM)
	各种材质
	0.018" OTW/RX 导丝系统
	

	240
	外周血管介入
	球囊
	高压球囊 (RP≥22 ATM)
	各种材质
	0.014" OTW/RX 导丝系统
	

	241
	外周血管介入
	球囊
	超长球囊（长度≥150mm）
	各种材质
	0.035" OTW/RX 导丝系统
	

	242
	外周血管介入
	球囊
	超长球囊（长度≥150mm）
	各种材质
	0.018" OTW/RX 导丝系统
	

	243
	外周血管介入
	球囊
	超长球囊（长度≥150mm）
	各种材质
	0.014" OTW/RX 导丝系统
	

	244
	外周血管介入
	球囊
	球囊
	紫杉醇药物涂层药物
	0.035" OTW/RX 导丝系统
	

	245
	外周血管介入
	球囊
	球囊
	紫杉醇药物涂层药物
	0.018" OTW/RX 导丝系统
	

	246
	外周血管介入
	球囊
	球囊
	紫杉醇药物涂层药物
	0.014" OTW/RX 导丝系统
	

	247
	外周血管介入
	球囊
	球囊
	雷帕霉素类药物涂层药物
	0.035" OTW/RX 导丝系统
	

	248
	外周血管介入
	球囊
	球囊
	雷帕霉素类药物涂层药物
	0.018" OTW/RX 导丝系统
	

	249
	外周血管介入
	球囊
	球囊
	雷帕霉素类药物涂层药物
	0.014" OTW/RX 导丝系统
	

	250
	外周血管介入
	球囊
	冷冻球囊
	各种材质
	各种直径长度规格
	

	251
	外周血管介入
	球囊
	普通切割球囊
	各种材质
	各种直径长度规格
	

	252
	外周血管介入
	球囊
	小切割球囊
	各种材质
	各种直径长度规格
	

	253
	外周血管介入
	球囊
	封堵球囊
	各种材质
	各种直径长度规格
	

	254
	外周血管介入
	球囊
	双导丝球囊
	各种材质
	各种直径长度规格
	

	255
	外周血管介入
	球囊
	CTO（慢性完全闭塞病变）球囊
	各种材质
	各种直径长度规格
	

	256
	外周血管介入
	球囊
	主动脉扩张球囊
	各种材质
	各种直径长度规格
	

	序号
	大类别
	类别
	名称
	材质
	规格范围
	备注

	257
	外周血管介入
	球囊
	透析专用超高压球囊(RP≥24 ATM)
	单层材质
	50cm推送杆,长度2/3/4/6/8cm多种直径球囊
	

	258
	外周血管介入
	球囊
	透析专用超高压球囊(RP≥24 ATM)
	单层材质
	75cm推送杆,长度2/3/4/6/8cm多种直径球囊
	

	259
	外周血管介入
	球囊
	透析专用超高压球囊(RP≥24 ATM)
	单层材质
	120cm推送杆,长度2/4cm多种直径球囊
	

	260
	外周血管介入
	球囊
	透析专用超高压球囊(RP≥24 ATM)
	多层复合型材质
	50cm推送杆,长度2/3/4/6/8cm多种直径球囊
	

	261
	外周血管介入
	球囊
	透析专用超高压球囊(RP≥24 ATM)
	多层复合型材质
	75cm推送杆,长度2/3/4/6/8cm多种直径球囊
	

	262
	外周血管介入
	球囊
	透析专用超高压球囊(RP≥24 ATM)
	多层复合型材质
	120cm推送杆,长度2/4cm多种直径球囊
	

	263
	外周血管介入
	球囊
	其他球囊
	各种材质
	各种长度、直径规格
	

	264
	外周血管介入
	导管
	造影导管
	普通涂层
	各种长度规格
	

	265
	外周血管介入
	导管
	造影导管
	超滑涂层
	各种长度规格
	

	266
	外周血管介入
	导管
	选择性造影导管
	普通涂层
	各种长度规格
	

	267
	外周血管介入
	导管
	选择性造影导管
	超滑涂层
	各种长度规格
	

	268
	外周血管介入
	导管
	标测导管
	各种材质
	2个标记带，各种长度规格
	

	269
	外周血管介入
	导管
	标测导管
	各种材质
	11个标记带，各种长度规格
	

	270
	外周血管介入
	导管
	标测导管
	各种材质
	20个标记带，各种长度规格
	

	271
	外周血管介入
	导管
	大内腔微导管系统（内径≥0.024",带导丝）
	各种材质
	角度45°，各种长度规格
	


	272
	外周血管介入
	导管
	大内腔微导管系统（内径≥0.024",带导丝）
	各种材质
	鹅颈，各种长度规格
	

	273
	外周血管介入
	导管
	大内腔微导管系统（内径≥0.024",带导丝）
	各种材质
	非预形，各种长度规格
	

	序号
	大类别
	类别
	名称
	材质
	规格范围
	备注

	274
	外周血管介入
	导管
	大内腔微导管系统（内径≥0.024",不带导丝）
	各种材质
	角度45°，各种长度规格
	

	275
	外周血管介入
	导管
	大内腔微导管系统（内径≥0.024",不带导丝）
	各种材质
	鹅颈，各种长度规格
	

	276
	外周血管介入
	导管
	大内腔微导管系统（内径≥0.024",不带导丝）
	各种材质
	非预形，各种长度规格
	

	277
	外周血管介入
	导管
	小内腔微导管系统（内径＜0.024",带导丝）
	各种材质
	角度45°，各种长度规格
	

	278
	外周血管介入
	导管
	小内腔微导管系统（内径＜0.024",带导丝）
	各种材质
	鹅颈，各种长度规格
	

	279
	外周血管介入
	导管
	小内腔微导管系统（内径＜0.024",带导丝）
	各种材质
	非预形，各种长度规格
	

	280
	外周血管介入
	导管
	小内腔微导管系统（内径＜0.024",不带导丝）
	各种材质
	角度45°，各种长度规格
	

	281
	外周血管介入
	导管
	小内腔微导管系统（内径＜0.024",不带导丝）
	各种材质
	鹅颈，各种长度规格
	

	282
	外周血管介入
	导管
	小内腔微导管系统（内径＜0.024",不带导丝）
	各种材质
	非预形，各种长度规格
	

	283
	外周血管介入
	导管
	溶栓导管
	各种材质
	带squirt喷射手柄
	

	284
	外周血管介入
	导管
	溶栓导管
	各种材质
	不带squirt喷射手柄
	

	285
	外周血管介入
	导管
	单腔取栓导管
	各种材质
	各种长度规格
	

	286
	外周血管介入
	导管
	双腔取栓导管
	各种材质
	各种长度规格
	

	287
	外周血管介入
	导管
	导引导管
	普通涂层
	各种长度规格
	

	288
	外周血管介入
	导管
	导引导管
	超滑涂层
	各种长度规格
	

	289
	外周血管介入
	导管
	旋吸装置
	各种材质
	各种长度规格
	

	290
	外周血管介入
	导管
	手动抽吸导管
	各种材质
	各种长度规格
	

	序号
	大类别
	类别
	名称
	材质
	规格范围
	备注

	291
	外周血管介入
	导管
	自动抽吸导管
	各种材质
	各种长度规格
	

	292
	外周血管介入
	导管
	测压导管
	各种材质
	各种长度规格
	

	293
	外周血管介入
	导管
	CTO（慢性完全闭塞病变）真腔开通导管
	各种材质
	各种长度规格
	

	294
	外周血管介入
	导管
	CTO（慢性完全闭塞病变）重返真腔导管
	各种材质
	各种长度规格
	

	295
	外周血管介入
	导管
	CTO（慢性完全闭塞病变）支撑导管
	各种材质
	各种长度规格
	

	296
	外周血管介入
	导管
	透析通路介入造影导管
	各种材质
	长度30cm (透析通路介入治疗专用)
	

	297
	外周血管介入
	导管
	非阻断型动脉扩张导管
	镍钛
	各种长度规格
	

	298
	外周血管介入
	导管
	其他导管
	各种材质
	各种长度、直径规格
	

	299
	外周血管介入
	导丝
	造影导丝
	普通硬度
	长度<150cm （80/100cm)
	

	300
	外周血管介入
	导丝
	造影导丝
	普通硬度
	长度150cm
	

	301
	外周血管介入
	导丝
	造影导丝
	普通硬度
	长度180cm
	

	302
	外周血管介入
	导丝
	造影导丝
	普通硬度
	长度260cm
	

	303
	外周血管介入
	导丝
	造影导丝
	普通硬度
	长度>260cm
	

	304
	外周血管介入
	导丝
	造影导丝
	加硬
	长度<150cm （80/100cm)
	

	305
	外周血管介入
	导丝
	造影导丝
	加硬
	长度150cm
	

	306
	外周血管介入
	导丝
	造影导丝
	加硬
	长度180cm
	

	307
	外周血管介入
	导丝
	造影导丝
	加硬
	长度260cm
	

	308
	外周血管介入
	导丝
	造影导丝
	加硬
	长度>260cm
	

	309
	外周血管介入
	导丝
	造影导丝
	普通硬度
	长度<150cm （80/100cm)
	

	310
	外周血管介入
	导丝
	造影导丝
	普通硬度
	长度150cm
	

	311
	外周血管介入
	导丝
	造影导丝
	普通硬度
	长度180cm
	

	312
	外周血管介入
	导丝
	造影导丝
	普通硬度
	长度260cm
	

	313
	外周血管介入
	导丝
	造影导丝
	普通硬度
	长度>260cm
	

	序号
	大类别
	类别
	名称
	材质
	规格范围
	备注

	314
	外周血管介入
	导丝
	造影导丝
	加硬
	长度<150cm （80/100cm)
	

	315
	外周血管介入
	导丝
	造影导丝
	加硬
	长度150cm
	

	316
	外周血管介入
	导丝
	造影导丝
	加硬
	长度180cm
	

	317
	外周血管介入
	导丝
	造影导丝
	加硬
	长度260cm
	

	318
	外周血管介入
	导丝
	造影导丝
	加硬
	长度>260cm
	

	319
	外周血管介入
	导丝
	微导丝（长度≤150cm）
	302V不锈钢+铂钨合金
	外径0.014英寸
	

	320
	外周血管介入
	导丝
	微导丝（长度≤150cm）
	303V不锈钢+铂钨合金
	外径0.018英寸
	

	321
	外周血管介入
	导丝
	微导丝（长度≤150cm）
	镍钛合金，超滑涂层
	外径0.016英寸
	

	322
	外周血管介入
	导丝
	微导丝（长度>150cm）
	302V不锈钢+铂钨合金
	外径0.014英寸
	

	323
	外周血管介入
	导丝
	微导丝（长度>150cm）
	302V不锈钢+铂钨合金
	外径0.018英寸
	

	324
	外周血管介入
	导丝
	微导丝（长度>150cm）
	镍钛合金，超滑涂层
	外径0.016英寸
	

	325
	外周血管介入
	导丝
	导引导丝（带扭控器）（≥0.035英寸）
	普通硬度
	各种型号规格
	

	326
	外周血管介入
	导丝
	导引微导丝（带扭控器）
	普通硬度
	0.018”, 各种型号规格
	

	327
	外周血管介入
	导丝
	导引微导丝（带扭控器）
	普通硬度
	≤0.014”, 各种型号规格
	

	328
	外周血管介入
	导丝
	主动脉交换导丝
	超硬
	各种型号规格
	

	329
	外周血管介入
	导丝
	一线导引导丝
	超硬
	外径0.035英寸
	

	330
	外周血管介入
	导丝
	强支撑导引导丝
	不锈钢
	外径0.018英寸
	

	331
	外周血管介入
	导丝
	导引导丝
	不锈钢与镍钛合金混合 CTO
	外径0.014英寸
	

	332
	外周血管介入
	导丝
	导引导丝
	超强不锈钢
	各种型号规格
	

	333
	外周血管介入
	导丝
	其他导丝
	各种材质
	各种长度、直径规格
	

	334
	外周血管介入
	鞘组
	股动脉鞘组
	普通涂层
	长度短 （4,7cm）, 4/5/6/7/8/9/10/11 Fr
	

	335
	外周血管介入
	鞘组
	股动脉鞘组
	普通涂层
	长度中 （10-20cm）,  4/5/6/7/8/9/10/11 Fr
	

	336
	外周血管介入
	鞘组
	股动脉鞘组
	普通涂层
	长度长 （10-45cm),  4/5/6/7/8/9/10/11 Fr
	

	序号
	大类别
	类别
	名称
	材质
	规格范围
	备注

	337
	外周血管介入
	鞘组
	股动脉鞘组
	普通涂层
	长度超长（ 长度＞45cm),  4/5/6/7/8/9/10/11 Fr
	

	338
	外周血管介入
	鞘组
	股动脉鞘组
	超滑涂层
	长度短 （4,7cm）, 4/5/6/7/8/9/10/11 Fr
	

	339
	外周血管介入
	鞘组
	股动脉鞘组
	超滑涂层
	长度中 （10-20cm）,  4/5/6/7/8/9/10/11 Fr
	

	340
	外周血管介入
	鞘组
	股动脉鞘组
	超滑涂层
	长度长 （10-45cm),  4/5/6/7/8/9/10/11 Fr
	

	341
	外周血管介入
	鞘组
	股动脉鞘组
	超滑涂层
	长度超长（ 长度＞45cm),  4/5/6/7/8/9/10/11 Fr
	

	342
	外周血管介入
	鞘组
	桡动脉鞘管
	普通涂层
	长度短 （4,7cm）, 4/5/6/7/8/9/10/11 Fr
	

	343
	外周血管介入
	鞘组
	桡动脉鞘管
	普通涂层
	长度中 （10-20cm）,  4/5/6/7/8/9/10/11 Fr
	

	344
	外周血管介入
	鞘组
	桡动脉鞘管
	普通涂层
	长度长 （10-45cm),  4/5/6/7/8/9/10/11 Fr
	

	345
	外周血管介入
	鞘组
	桡动脉鞘管
	普通涂层
	长度超长（ 长度＞45cm),  4/5/6/7/8/9/10/11 Fr
	

	346
	外周血管介入
	鞘组
	桡动脉鞘管
	超滑涂层
	长度短 （4,7cm）, 4/5/6/7/8/9/10/11 Fr
	

	347
	外周血管介入
	鞘组
	桡动脉鞘管
	超滑涂层
	长度中 （10-20cm）,  4/5/6/7/8/9/10/11 Fr
	

	348
	外周血管介入
	鞘组
	桡动脉鞘管
	超滑涂层
	长度长 （10-45cm),  4/5/6/7/8/9/10/11 Fr
	

	349
	外周血管介入
	鞘组
	桡动脉鞘管
	超滑涂层
	长度超长（ 长度＞45cm),  4/5/6/7/8/9/10/11 Fr
	

	序号
	大类别
	类别
	名称
	材质
	规格范围
	备注

	350
	外周血管介入
	鞘组
	导引导管鞘（塑形头端）
	各种材质
	长度短 （4,7cm）, 4/5/6/7/8/9/10/11 Fr
	

	351
	外周血管介入
	鞘组
	导引导管鞘（塑形头端）
	各种材质
	长度中 （10-20cm）,  4/5/6/7/8/9/10/11 Fr
	

	352
	外周血管介入
	鞘组
	导引导管鞘（塑形头端）
	各种材质
	长度长 （10-45cm),  4/5/6/7/8/9/10/11 Fr
	

	353
	外周血管介入
	鞘组
	导引导管鞘（塑形头端）
	各种材质
	长度超长（ 长度＞45cm),  4/5/6/7/8/9/10/11 Fr
	

	354
	外周血管介入
	鞘组
	铂金导丝动脉鞘管
	各种材质
	4/5/6/7/8 Fr
	

	355
	外周血管介入
	鞘组
	标记环头端动脉鞘管
	各种材质
	4/5/6/7/8 Fr
	

	356
	外周血管介入
	鞘组
	活化凝血时间（ACT）专用动脉鞘管
	各种材质
	4/5/6/7/8 Fr
	

	357
	外周血管介入
	鞘组
	导丝+铂金头端微穿刺动脉鞘组
	镍钛合金
	10cm
	

	358
	外周血管介入
	鞘组
	导丝+铂金头端微穿刺动脉鞘组
	镍钛合金
	15cm
	

	359
	外周血管介入
	鞘组
	导丝+铂金头端微穿刺动脉鞘组
	不锈钢
	10cm
	

	360
	外周血管介入
	鞘组
	导丝+铂金头端微穿刺动脉鞘组
	不锈钢
	15cm
	

	361
	外周血管介入
	鞘组
	导丝+不锈钢头端微穿刺动脉鞘组
	不锈钢
	10cm
	

	362
	外周血管介入
	鞘组
	导丝+不锈钢头端微穿刺动脉鞘组
	不锈钢
	15cm
	

	363
	外周血管介入
	鞘组
	导丝+铂金头端加硬微穿刺动脉鞘组
	镍钛合金
	10cm
	

	序号
	大类别
	类别
	名称
	材质
	规格范围
	备注

	364
	外周血管介入
	鞘组
	导丝+铂金头端加硬微穿刺动脉鞘组
	镍钛合金
	15cm
	

	365
	外周血管介入
	鞘组
	导丝+铂金头端加硬微穿刺动脉鞘组
	不锈钢
	10cm
	

	366
	外周血管介入
	鞘组
	导丝+铂金头端加硬微穿刺动脉鞘组
	不锈钢
	15cm
	

	367
	外周血管介入
	鞘组
	导丝+不锈钢头端加硬微穿刺动脉鞘组
	不锈钢
	10cm
	

	368
	外周血管介入
	鞘组
	导丝+不锈钢头端加硬微穿刺动脉鞘组
	不锈钢
	15cm
	

	369
	外周血管介入
	鞘组
	透析通路介入治疗用鞘管套装
	各种材质
	鞘管（5F/6F/7F/8F）带穿刺针及0.018导丝
	

	370
	外周血管介入
	鞘组
	透析通路介入治疗用鞘管套装
	各种材质
	鞘管（5F/6F/7F/8F）带0.038导丝
	

	371
	外周血管介入
	鞘组
	其他鞘组
	各种材质
	各种长度、直径规格
	

	372
	外周血管介入
	穿刺针
	普通单壁穿刺针
	各种材质
	各种型号规格
	

	373
	外周血管介入
	穿刺针
	普通双壁穿刺针
	各种材质
	各种型号规格
	

	374
	外周血管介入
	穿刺针
	微穿刺针
	各种材质
	各种型号规格
	

	375
	外周血管介入
	穿刺针
	其他穿刺针
	各种材质
	各种长度、直径规格
	

	376
	外周血管介入
	栓塞材料
	栓塞微球
	丙烯酸聚合物
	1ml
	

	377
	外周血管介入
	栓塞材料
	栓塞微球
	丙烯酸聚合物
	2ml
	

	378
	外周血管介入
	栓塞材料
	栓塞微球
	聚乙烯醇（PVA）
	各种型号规格
	

	379
	外周血管介入
	栓塞材料
	栓塞微球
	多聚体共聚物（乙烯醇钠-丙烯酸盐）
	各种型号规格
	

	380
	外周血管介入
	栓塞材料
	栓塞颗粒
	聚乙烯醇（PVA）
	各种型号规格
	

	381
	外周血管介入
	栓塞材料
	栓塞颗粒
	明胶海绵
	各种型号规格
	

	382
	外周血管介入
	栓塞材料
	普通游离弹簧圈
	不锈钢
	直径>0.018"
	

	序号
	大类别
	类别
	名称
	材质
	规格范围
	备注

	383
	外周血管介入
	栓塞材料
	普通游离弹簧圈
	不锈钢
	直径≦0.018"
	

	384
	外周血管介入
	栓塞材料
	普通游离弹簧圈
	铂金
	直径>0.018"
	

	385
	外周血管介入
	栓塞材料
	普通游离弹簧圈
	铂金
	直径≦0.018"
	

	386
	外周血管介入
	栓塞材料
	膨胀圈普通游离弹簧圈
	水凝胶
	直径>0.018"
	

	387
	外周血管介入
	栓塞材料
	膨胀圈普通游离弹簧圈
	水凝胶
	直径≦0.018"
	

	388
	外周血管介入
	栓塞材料
	可控弹簧圈
	不锈钢
	直径>0.018"
	

	389
	外周血管介入
	栓塞材料
	可控弹簧圈
	不锈钢
	直径≦0.018"
	

	390
	外周血管介入
	栓塞材料
	可控弹簧圈
	铂金
	直径>0.018"
	

	391
	外周血管介入
	栓塞材料
	可控弹簧圈
	铂金
	直径≦0.018"
	

	392
	外周血管介入
	栓塞材料
	膨胀圈可控弹簧圈
	水凝胶
	直径>0.018"
	

	393
	外周血管介入
	栓塞材料
	膨胀圈可控弹簧圈
	水凝胶
	直径≦0.018"
	

	394
	外周血管介入
	栓塞材料
	组织硬化剂
	乙醇类
	各种型号规格
	

	395
	外周血管介入
	栓塞材料
	组织硬化剂
	醋酸类
	各种型号规格
	

	396
	外周血管介入
	栓塞材料
	液体栓塞剂
	胶液
	各种型号规格
	

	397
	外周血管介入
	栓塞材料
	液体栓塞剂
	碘油
	各种型号规格
	

	398
	外周血管介入
	栓塞材料
	其他栓塞材料
	各种材质
	各种长度、直径规格
	

	399
	外周血管介入
	血栓保护装置
	远端动脉血栓保护装置
	各种材质
	颅内动脉，各种型号规格
	

	400
	外周血管介入
	血栓保护装置
	远端动脉血栓保护装置
	各种材质
	颈动脉，各种型号规格
	

	401
	外周血管介入
	血栓保护装置
	远端动脉血栓保护装置
	各种材质
	肾动脉，各种型号规格
	

	402
	外周血管介入
	血栓保护装置
	远端动脉血栓保护装置
	各种材质
	下肢动脉，各种型号规格
	

	403
	外周血管介入
	血栓保护装置
	远端动脉血栓保护装置
	各种材质
	其他，各种型号规格
	

	序号
	大类别
	类别
	名称
	材质
	规格范围
	备注

	404
	外周血管介入
	血栓保护装置
	临时性腔静脉滤器
	各种材质
	各种型号规格
	

	405
	外周血管介入
	血栓保护装置
	永久性腔静脉滤器
	各种材质
	各种型号规格
	

	406
	外周血管介入
	血栓保护装置
	可取出腔静脉滤器
	各种材质
	各种型号规格
	

	407
	外周血管介入
	血栓保护装置
	可吸收（生物可降解）腔静脉滤器
	各种材质
	各种型号规格
	

	408
	外周血管介入
	血栓保护装置
	可转换腔静脉滤器
	各种材质
	各种型号规格
	

	409
	外周血管介入
	血栓保护装置
	独立导丝系统
	尼龙膜
	偏心式
	

	410
	外周血管介入
	血栓保护装置
	独立导丝系统
	尼龙膜
	同心式
	

	411
	外周血管介入
	血栓保护装置
	独立导丝系统
	聚氨酯
	偏心式
	

	412
	外周血管介入
	血栓保护装置
	独立导丝系统
	聚氨酯
	同心式
	

	413
	外周血管介入
	血栓保护装置
	固定导丝系统
	尼龙膜
	偏心式
	

	414
	外周血管介入
	血栓保护装置
	固定导丝系统
	尼龙膜
	同心式
	

	415
	外周血管介入
	血栓保护装置
	固定导丝系统
	聚氨酯
	偏心式
	

	416
	外周血管介入
	血栓保护装置
	固定导丝系统
	聚氨酯
	同心式
	

	序号
	大类别
	类别
	名称
	材质
	规格范围
	备注

	417
	外周血管介入
	血栓保护装置
	其他血栓保护装置
	各种材质
	各种长度、直径规格
	

	418
	外周血管介入
	腔内治疗装置
	切割型经皮腔内斑块切除装置
	各种材质
	各种型号规格
	

	419
	外周血管介入
	腔内治疗装置
	激光消融型经皮腔内斑块切除装置
	各种材质
	各种型号规格
	

	420
	外周血管介入
	腔内治疗装置
	短距离放疗装置
	各种材质
	各种型号规格
	

	421
	外周血管介入
	腔内治疗装置
	自动取栓装置
	各种材质
	各种型号规格
	

	422
	外周血管介入
	腔内治疗装置
	其他腔内治疗装置
	各种材质
	各种长度、直径规格
	

	423
	外周血管介入
	CTO开通器械
	CTO（慢性完全闭塞病变）专用导丝
	各种材质
	各种型号规格
	

	424
	外周血管介入
	CTO开通器械
	支撑导管（直径小于3F）
	各种材质
	各种型号规格
	

	425
	外周血管介入
	CTO开通器械
	血管内真腔旋磨装置
	各种材质
	各种型号规格
	

	426
	外周血管介入
	CTO开通器械
	血管内重返真腔装置
	各种材质
	各种型号规格
	

	427
	外周血管介入
	CTO开通器械
	其他CTO开通器械
	各种材质
	各种长度、直径规格
	

	428
	外周血管介入
	附件
	模拟弹簧式测压压力泵
	各种材质
	标准膨胀压（30atm）
	

	429
	外周血管介入
	附件
	模拟弹簧式测压压力泵
	各种材质
	高压（>30atm)
	

	430
	外周血管介入
	附件
	模拟弹簧式测压压力泵
	各种材质
	大容量（>20ml)
	

	431
	外周血管介入
	附件
	数字芯片测压压力泵
	各种材质
	标准膨胀压（30atm）
	

	序号
	大类别
	类别
	名称
	材质
	规格范围
	备注

	432
	外周血管介入
	附件
	数字芯片测压压力泵
	各种材质
	高压（>30atm)
	

	433
	外周血管介入
	附件
	数字芯片测压压力泵
	各种材质
	大容量（>20ml)
	

	434
	外周血管介入
	附件
	模拟压力泵套装（含压力泵、Y阀，三通阀，导丝插入工具，转矩器的治疗附件一体化套包)
	各种材质
	标准膨胀压（30atm）
	

	435
	外周血管介入
	附件
	模拟压力泵套装（含压力泵、Y阀，三通阀，导丝插入工具，转矩器的治疗附件一体化套包)
	各种材质
	高压（>30atm)
	

	436
	外周血管介入
	附件
	模拟压力泵套装（含压力泵、Y阀，三通阀，导丝插入工具，转矩器的治疗附件一体化套包)
	各种材质
	大容量（>20ml)
	

	437
	外周血管介入
	附件
	数字压力泵套装（含压力泵、Y阀，三通阀，导丝插入工具，转矩器的治疗附件一体化套包)
	各种材质
	标准膨胀压（30atm）
	

	438
	外周血管介入
	附件
	数字压力泵套装（含压力泵、Y阀，三通阀，导丝插入工具，转矩器的治疗附件一体化套包)
	各种材质
	高压（>30atm)
	

	439
	外周血管介入
	附件
	数字压力泵套装（含压力泵、Y阀，三通阀，导丝插入工具，转矩器的治疗附件一体化套包)
	各种材质
	大容量（>20ml)
	

	序号
	大类别
	类别
	名称
	材质
	规格范围
	备注

	440
	外周血管介入
	附件
	股动脉用非侵入性血管闭合器
	各种材质
	各种型号规格
	

	441
	外周血管介入
	附件
	桡动脉用非侵入性血管闭合器
	各种材质
	各种型号规格
	

	442
	外周血管介入
	附件
	股动脉用压迫止血装置
	各种材质
	各种型号规格
	

	443
	外周血管介入
	附件
	桡动脉用压迫止血装置
	各种材质
	各种型号规格
	

	444
	外周血管介入
	附件
	血管外闭合止血装置
	各种材质
	各种型号规格
	

	445
	外周血管介入
	附件
	血管内闭合止血装置
	各种材质
	各种型号规格
	

	446
	外周血管介入
	附件
	单环抓捕器
	各种材质
	导管长度≥100cm（标准型）
	

	447
	外周血管介入
	附件
	单环抓捕器
	各种材质
	导管长度＜50cm（迷你型）
	

	448
	外周血管介入
	附件
	三环抓捕器
	各种材质
	导管外径≥6Fr（标准型）
	

	449
	外周血管介入
	附件
	三环抓捕器
	各种材质
	导管外径≤3.2Fr（迷你型）
	

	450
	外周血管介入
	附件
	血管扩张器
	各种材质
	各种型号规格
	

	451
	外周血管介入
	附件
	弹簧圈推送系统
	各种材质
	各种型号规格
	

	452
	外周血管介入
	附件
	栓塞专用注射器
	各种材质
	各种型号规格
	

	453
	外周血管介入
	附件
	其他附件
	各种材质
	各种长度、直径规格
	

	454
	外周血管介入
	其他
	压力传感器
	各种材质
	单通道
	

	455
	外周血管介入
	其他
	压力传感器
	各种材质
	双通道
	

	456
	外周血管介入
	其他
	压力传感器
	各种材质
	三通道
	

	457
	外周血管介入
	其他
	压力延长管
	各种材质
	长度≤60 cm
	

	458
	外周血管介入
	其他
	压力延长管
	各种材质
	长度＞60 cm
	

	459
	外周血管介入
	其他
	连通板
	各种材质
	少连三通（单连/二连）
	

	460
	外周血管介入
	其他
	连通板
	各种材质
	三连三通
	

	461
	外周血管介入
	其他
	连通板
	各种材质
	多连三通（四连/五连）
	

	462
	外周血管介入
	其他
	连通板
	各种材质
	带尾三连三通
	

	463
	外周血管介入
	其他
	连通板
	各种材质
	压力传感器一体化连通板
	

	序号
	大类别
	类别
	名称
	材质
	规格范围
	备注

	464
	外周血管介入
	其他
	三通开关
	各种材质
	低压(<500 psi)
	

	465
	外周血管介入
	其他
	三通开关
	各种材质
	高压（≥ 500 psi)
	

	466
	外周血管介入
	其他
	环柄注射器
	各种材质
	容量≤12 ml （6/8/10/12 ml)
	

	467
	外周血管介入
	其他
	环柄注射器
	各种材质
	容量 >12 ml (20ml)
	

	468
	外周血管介入
	其他
	Y型阀
	各种材质
	螺旋式
	

	469
	外周血管介入
	其他
	Y型阀
	各种材质
	按压式
	

	470
	外周血管介入
	其他
	Y型阀
	各种材质
	双头
	

	471
	外周血管介入
	其他
	注射器
	各种材质
	预印字体，（3ml和10ml）
	

	472
	外周血管介入
	其他
	注射器
	各种材质
	剑型手柄，（10ml和20ml）
	

	473
	外周血管介入
	其他
	注射器
	各种材质
	负压注射器（10ml,20ml,30ml和60ml）
	

	474
	外周血管介入
	其他
	高压注射器针筒
	各种材质
	各种型号规格
	

	475
	外周血管介入
	其他
	高压注射器连接管
	各种材质
	长度≤60 cm
	

	476
	外周血管介入
	其他
	高压注射器连接管
	各种材质
	长度>60 cm
	

	477
	外周血管介入
	其他
	废液收集装置
	各种材质
	容量 <500 ml( 100ml)
	

	478
	外周血管介入
	其他
	废液收集装置
	各种材质
	大容量 ≥500 ml(500/1000 ml)
	

	479
	外周血管介入
	其他
	锐器安放装置
	各种材质
	各种型号规格
	

	480
	外周血管介入
	其他
	其他特殊耗材
	各种材质
	各种型号规格
	

	481
	冠脉介入类
	支架
	金属裸支架
	不锈钢
	各种规格
	

	482
	冠脉介入类
	支架
	金属裸支架
	钴铬合金
	各种规格
	

	483
	冠脉介入类
	支架
	金属裸支架
	铂铬合金
	各种规格
	

	484
	冠脉介入类
	支架
	金属裸支架
	其他材质
	各种规格
	

	485
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	紫杉醇、不锈钢
	各种规格
	

	486
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	紫杉醇、钴铬合金
	各种规格
	

	487
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	紫杉醇、铂铬合金
	各种规格
	

	488
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	紫杉醇、无载体、不锈钢
	各种规格
	

	489
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	紫杉醇、无载体、钴铬合金
	各种规格
	

	序号
	大类别
	类别
	名称
	材质
	规格范围
	备注

	490
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	紫杉醇、无载体、铂铬合金
	各种规格
	

	491
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	紫杉醇、可降解、不锈钢
	各种规格
	

	492
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	紫杉醇、可降解、钴铬合金
	各种规格
	

	493
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	紫杉醇、可降解、铂铬合金
	各种规格
	

	494
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	紫杉醇、靶向、不锈钢
	各种规格
	

	495
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	紫杉醇、靶向、钴铬合金
	各种规格
	

	496
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	紫杉醇、靶向、铂铬合金
	各种规格
	

	497
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	雷帕霉素及其衍生物、不锈钢
	各种规格
	

	498
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	雷帕霉素及其衍生物、钴铬合金
	各种规格
	

	499
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	雷帕霉素及其衍生物、钴镍合金
	各种规格
	

	500
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	雷帕霉素及其衍生物、铂铬合金
	各种规格
	

	501
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	雷帕霉素及其衍生物、无载体、不锈钢
	各种规格
	

	502
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	雷帕霉素及其衍生物、无载体、钴铬合金
	各种规格
	

	503
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	雷帕霉素及其衍生物、无载体、钴镍合金
	各种规格
	

	504
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	雷帕霉素及其衍生物、无载体、铂铬合金
	各种规格
	

	505
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	雷帕霉素及其衍生物、可降解、不锈钢
	各种规格
	

	506
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	雷帕霉素及其衍生物、可降解、钴铬合金
	各种规格
	

	507
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	雷帕霉素及其衍生物、可降解、钴镍合金
	各种规格
	

	508
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	雷帕霉素及其衍生物、可降解、铂铬合金
	各种规格
	

	序号
	大类别
	类别
	名称
	材质
	规格范围
	备注

	509
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	雷帕霉素及其衍生物、靶向、不锈钢
	各种规格
	

	510
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	雷帕霉素及其衍生物、靶向、钴铬合金
	各种规格
	

	511
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	雷帕霉素及其衍生物、靶向、钴镍合金
	各种规格
	

	512
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	雷帕霉素及其衍生物、靶向、铂铬合金
	各种规格
	

	513
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	雷帕霉素及其衍生物、抗体涂层、不锈钢
	各种规格
	

	514
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	雷帕霉素及其衍生物、抗体涂层、钴铬合金
	各种规格
	

	515
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	三氧化二砷、不锈钢
	各种规格
	

	516
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	三氧化二砷、钴铬合金
	各种规格
	

	517
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	三氧化二砷、钴镍合金
	各种规格
	

	518
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	三氧化二砷、铂铬合金
	各种规格
	

	519
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	三氧化二砷、无载体、不锈钢
	各种规格
	

	520
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	三氧化二砷、无载体、钴铬合金
	各种规格
	

	521
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	三氧化二砷、无载体、钴镍合金
	各种规格
	

	522
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	三氧化二砷、无载体、铂铬合金
	各种规格
	

	523
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	三氧化二砷、可降解、不锈钢
	各种规格
	

	524
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	三氧化二砷、可降解、钴铬合金
	各种规格
	

	525
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	三氧化二砷、可降解、钴镍合金
	各种规格
	

	526
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	三氧化二砷、可降解、铂铬合金
	各种规格
	

	527
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	三氧化二砷、靶向、不锈钢
	各种规格
	

	528
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	三氧化二砷、靶向、钴铬合金
	各种规格
	

	529
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	三氧化二砷、靶向、钴镍合金
	各种规格
	

	序号
	大类别
	类别
	名称
	材质
	规格范围
	备注

	530
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	三氧化二砷、靶向、铂铬合金
	各种规格
	

	531
	冠脉介入类
	支架
	药物支架
	其他材质药物支架
	各种规格
	

	532
	冠脉介入类
	支架
	全吸收式生物可降解支架
	雷帕霉素及其衍生物、聚乳酸
	各种规格
	

	533
	冠脉介入类
	支架
	全吸收式生物可降解支架
	其他材质生物可降解支架
	各种规格
	

	534
	冠脉介入类
	支架
	生物工程支架
	抗体涂层，不锈钢
	各种规格
	

	535
	冠脉介入类
	支架
	生物工程支架
	其他材质支架
	各种规格
	

	536
	冠脉介入类
	支架
	覆膜支架
	不锈钢
	各种规格
	

	537
	冠脉介入类
	支架
	覆膜支架
	其他材质覆膜支架
	各种规格
	

	538
	冠脉介入类
	支架
	其他支架
	
	各种规格
	

	539
	冠脉介入类
	球囊
	快速交换式预扩张球囊（半顺应性球囊）
	
	各种规格
	

	540
	冠脉介入类
	球囊
	快速交换式后扩张球囊（非顺应性球囊）
	
	各种规格
	

	541
	冠脉介入类
	球囊
	经导丝预扩张球囊（OVER-THE-WIRE,OTW预扩张球囊）
	
	各种规格
	

	542
	冠脉介入类
	球囊
	经导丝后扩张球囊（OVER-THE-WIRE,OTW后扩张球囊）
	
	各种规格
	

	543
	冠脉介入类
	球囊
	切割球囊
	
	各种规格
	

	544
	冠脉介入类
	球囊
	棘突球囊（含乳突球囊）
	
	各种规格
	

	545
	冠脉介入类
	球囊
	重入真腔球囊
	
	各种规格
	

	546
	冠脉介入类
	球囊
	药物涂层球囊
	
	各种规格
	

	547
	冠脉介入类
	球囊
	其他球囊
	
	各种规格
	

	548
	冠脉介入类
	导管
	造影导管
	
	选择性
	

	549
	冠脉介入类
	导管
	造影导管
	
	共用型
	

	550
	冠脉介入类
	导管
	造影导管
	
	猪尾型
	

	序号
	大类别
	类别
	名称
	材质
	规格范围
	备注

	551
	冠脉介入类
	导管
	造影导管
	
	各种规格
	

	552
	冠脉介入类
	导管
	导引（指引）导管（含大口径导引导管、延长导管）
	
	各种规格
	

	553
	冠脉介入类
	导管
	微导管
	
	各种规格
	

	554
	冠脉介入类
	导管
	穿通微导管
	
	普通型
	

	555
	冠脉介入类
	导管
	穿通微导管
	
	螺纹穿通型
	

	556
	冠脉介入类
	导管
	穿通微导管
	
	各种规格
	

	557
	冠脉介入类
	导管
	血栓抽吸导管
	
	手动式
	

	558
	冠脉介入类
	导管
	血栓抽吸导管
	
	机械式
	

	559
	冠脉介入类
	导管
	血栓抽吸导管
	
	各种规格
	

	560
	冠脉介入类
	导管
	旋磨导管
	
	各种规格
	

	561
	冠脉介入类
	导管
	血管内超声诊断导管
	
	各种规格
	

	562
	冠脉介入类
	导管
	血管内成像导管
	
	平面
	

	563
	冠脉介入类
	导管
	血管内成像导管
	
	三维
	

	564
	冠脉介入类
	导管
	血管内成像导管
	
	其他
	

	565
	冠脉介入类
	导管
	主动脉球囊反搏导管
	
	普通型
	

	566
	冠脉介入类
	导管
	主动脉球囊反搏导管
	
	高灌注型
	

	567
	冠脉介入类
	导管
	主动脉球囊反搏导管
	
	光纤传导型
	

	568
	冠脉介入类
	导管
	主动脉球囊反搏导管
	
	各种规格
	

	569
	冠脉介入类
	导管
	其他导管
	
	各种规格
	

	570
	冠脉介入类
	导丝
	造影导丝
	
	普通
	

	571
	冠脉介入类
	导丝
	造影导丝
	
	加硬
	

	572
	冠脉介入类
	导丝
	造影导丝
	
	各种规格
	

	573
	冠脉介入类
	导丝
	导引（指引）导丝（含CTO导、延长导丝）
	
	普通
	

	574
	冠脉介入类
	导丝
	导引（指引）导丝（含CTO导、延长导丝）
	
	加硬
	

	序号
	大类别
	类别
	名称
	材质
	规格范围
	备注

	575
	冠脉介入类
	导丝
	导引（指引）导丝（含CTO导、延长导丝）
	
	各种规格
	

	576
	冠脉介入类
	导丝
	交换导丝
	
	各种规格
	

	577
	冠脉介入类
	导丝
	旋磨导丝
	
	各种规格
	

	578
	冠脉介入类
	导丝
	压力导丝
	
	有创压力导丝
	

	579
	冠脉介入类
	导丝
	压力导丝
	
	多普勒导丝
	

	580
	冠脉介入类
	导丝
	压力导丝
	
	无线压力导丝
	

	581
	冠脉介入类
	导丝
	压力导丝
	
	各种规格
	

	582
	冠脉介入类
	导丝
	其他导丝
	
	各种规格
	

	583
	冠脉介入类
	附件
	旋磨推进器
	
	各种规格
	

	584
	冠脉介入类
	附件
	血管内超声导管滑板
	
	各种规格
	

	585
	冠脉介入类
	附件
	高压注射器
	
	各种规格
	

	586
	冠脉介入类
	附件
	高压注射器连接管
	
	各种规格
	

	587
	冠脉介入类
	附件
	心肌活检钳
	
	各种规格
	

	588
	冠脉介入类
	附件
	其他附件
	
	各种规格
	

	589
	冠脉介入类
	其他
	其他冠脉介入类产品
	
	
	

	590
	通用耗材
	鞘组
	短鞘组（长度≤23cm）
	普通涂层
	各种规格
	

	591
	通用耗材
	鞘组
	短鞘组（长度≤23cm）
	超滑涂层
	各种规格
	

	592
	通用耗材
	鞘组
	短鞘组（长度≤23cm）
	其他涂层
	各种规格
	

	593
	通用耗材
	鞘组
	标准鞘组（23cm<长度≤45cm）
	普通涂层
	各种规格
	

	594
	通用耗材
	鞘组
	标准鞘组（23cm<长度≤45cm）
	超滑涂层
	各种规格
	

	595
	通用耗材
	鞘组
	标准鞘组（23cm<长度≤45cm）
	其他涂层
	各种规格
	

	596
	通用耗材
	鞘组
	长鞘组（长度>45cm）
	普通涂层
	各种规格
	

	597
	通用耗材
	鞘组
	长鞘组（长度>45cm）
	超滑涂层
	各种规格
	

	序号
	大类别
	类别
	名称
	材质
	规格范围
	备注

	598
	通用耗材
	鞘组
	长鞘组（长度>45cm）
	其他涂层
	各种规格
	

	599
	通用耗材
	鞘组
	其他鞘组
	
	各种规格
	

	600
	通用耗材
	止血装置
	缝合止血装置
	
	各种规格
	

	601
	通用耗材
	止血装置
	封堵止血装置
	
	不可吸收
	

	602
	通用耗材
	止血装置
	封堵止血装置
	
	可吸收
	

	603
	通用耗材
	止血装置
	封堵止血装置
	
	各种规格
	

	604
	通用耗材
	止血装置
	压迫止血装置
	
	桡动脉
	

	605
	通用耗材
	止血装置
	压迫止血装置
	
	托盘式桡动脉
	

	606
	通用耗材
	止血装置
	压迫止血装置
	
	股动脉成人型
	

	607
	通用耗材
	止血装置
	压迫止血装置
	
	股动脉儿童型
	

	608
	通用耗材
	止血装置
	压迫止血装置
	
	各种规格
	

	609
	通用耗材
	止血装置
	血管内封堵止血装置
	
	明胶海绵栓塞颗粒
	

	610
	通用耗材
	止血装置
	血管内封堵止血装置
	
	各种规格
	

	611
	通用耗材
	止血装置
	其他止血装置
	
	各种规格
	

	612
	通用耗材
	配件
	穿刺针
	
	各种规格
	

	613
	通用耗材
	配件
	压力传感器
	
	各种规格
	

	614
	通用耗材
	配件
	压力延长管
	
	长度≤60cm
	

	615
	通用耗材
	配件
	压力延长管
	
	长度＞60cm
	

	616
	通用耗材
	配件
	压力泵
	
	模拟弹簧式
	

	617
	通用耗材
	配件
	压力泵
	
	数字芯片式
	

	618
	通用耗材
	配件
	压力泵
	
	各种规格
	

	619
	通用耗材
	配件
	压力泵套装（包含压力泵、Y阀、三通阀）
	
	模拟弹簧式
	

	620
	通用耗材
	配件
	压力泵套装（包含压力泵、Y阀、三通阀）
	
	数字芯片式
	

	621
	通用耗材
	配件
	压力泵套装（包含压力泵、Y阀、三通阀）
	
	各种规格
	

	序号
	大类别
	类别
	名称
	材质
	规格范围
	备注

	622
	通用耗材
	配件
	连通板
	
	少连三通（单连/二连）
	

	623
	通用耗材
	配件
	连通板
	
	三连三通
	

	624
	通用耗材
	配件
	连通板
	
	多连三通（四连/五连）
	

	625
	通用耗材
	配件
	连通板
	
	带尾三连三通
	

	626
	通用耗材
	配件
	连通板
	
	压力传感器一体化连通板
	

	627
	通用耗材
	配件
	连通板
	
	各种规格
	

	628
	通用耗材
	配件
	环柄注射器
	
	各种规格
	

	629
	通用耗材
	配件
	Y阀
	
	旋转式
	

	630
	通用耗材
	配件
	Y阀
	
	按压式
	

	631
	通用耗材
	配件
	Y阀
	
	各种规格
	

	632
	通用耗材
	配件
	捕获钢丝（抓捕器）
	
	各种规格
	

	633
	通用耗材
	配件
	血管远端保护装置
	
	独立导丝系统
	

	634
	通用耗材
	配件
	血管远端保护装置
	
	固定导丝系统
	

	635
	通用耗材
	配件
	血管远端保护装置
	
	各种规格
	

	636
	通用耗材
	配件
	对吻适配器
	
	各种规格
	

	637
	通用耗材
	配件
	其他配件
	
	各种规格
	

	638
	通用耗材
	其他
	其他通用耗材
	
	
	

	639
	神经科介入
	支架
	金属颅内支架
	镍钛合金
	各种规格
	

	640
	神经科介入
	支架
	金属颅内支架
	不锈钢
	各种规格
	

	641
	神经科介入
	支架
	金属颅内支架
	其他材质
	各种规格
	

	642
	神经科介入
	支架
	覆膜颅内支架
	镍钛合金
	各种规格
	

	643
	神经科介入
	支架
	覆膜颅内支架
	不锈钢
	各种规格
	

	644
	神经科介入
	支架
	覆膜颅内支架
	其他材质
	各种规格
	

	645
	神经科介入
	支架
	颈动脉支架
	镍钛合金
	直形
	

	646
	神经科介入
	支架
	颈动脉支架
	镍钛合金
	锥形
	

	647
	神经科介入
	支架
	颈动脉支架
	镍钛合金
	其他规格
	

	648
	神经科介入
	支架
	颈动脉支架
	其他材质
	各种规格
	

	序号
	大类别
	类别
	名称
	材质
	规格范围
	备注

	649
	神经科介入
	支架
	其他颅内支架
	各种材质
	密网型颅内支架
	

	650
	神经科介入
	支架
	其他颅内支架
	各种材质
	神经血管重塑装置
	

	651
	神经科介入
	支架
	其他材质颅内支架
	各种材质
	各种规格
	

	652
	神经科介入
	球囊
	可分离栓塞金球囊
	各种材质
	可分离栓塞金球囊
	

	653
	神经科介入
	球囊
	可分离栓塞乳胶球囊
	各种材质
	可分离栓塞乳胶球囊
	

	654
	神经科介入
	球囊
	各种材质扩张球囊
	各种材质
	各种规格
	

	655
	神经科介入
	球囊
	封堵球囊导管系统
	各种材质
	单腔，顺应性
	

	656
	神经科介入
	球囊
	封堵球囊导管系统
	各种材质
	单腔，高度顺应性
	

	657
	神经科介入
	球囊
	封堵球囊导管系统
	各种材质
	单腔，其他规格
	

	658
	神经科介入
	球囊
	封堵球囊导管系统
	各种材质
	双腔，各种规格
	

	659
	神经科介入
	球囊
	球囊扩张导管
	
	
	

	660
	神经科介入
	球囊
	球囊扩张导管
	各种材质
	各种规格
	

	661
	神经科介入
	球囊
	其他球囊
	
	
	

	662
	神经科介入
	导管
	造影导管
	各种材质
	各种规格
	

	663
	神经科介入
	导管
	导引导管
	各种材质
	各种规格
	

	664
	神经科介入
	导管
	镍钛合金微导管
	镍钛合金
	各种规格
	

	665
	神经科介入
	导管
	机械取栓微导管
	各种材质
	各种规格
	

	666
	神经科介入
	导管
	不锈钢微导管
	不锈钢
	各种规格
	

	667
	神经科介入
	导管
	其他材质微导管
	各种材质
	各种规格
	

	668
	神经科介入
	导管
	漂浮微导管
	各种材质
	各种规格
	

	669
	神经科介入
	导管
	选择性导管
	各种材质
	各种规格
	

	670
	神经科介入
	导管
	PTA导管
	各种材质
	各种规格
	

	671
	神经科介入
	导管
	双腔取血栓导管
	各种材质
	各种规格
	

	672
	神经科介入
	导管
	颅内支撑导管
	各种材质
	各种规格
	

	673
	神经科介入
	导管
	灌注导管
	各种材质
	各种规格
	

	674
	神经科介入
	导管
	血管造影导管
	各种材质
	各种规格
	

	675
	神经科介入
	导管
	多侧孔灌注导管
	各种材质
	各种规格
	

	序号
	大类别
	类别
	名称
	材质
	规格范围
	备注

	676
	神经科介入
	导管
	溶栓导管
	各种材质
	各种规格
	

	677
	神经科介入
	导管
	球囊保护导管
	各种材质
	各种规格
	

	678
	神经科介入
	导管
	其他导管
	
	
	

	679
	神经科介入
	导丝
	造影导丝
	各种材质
	各种规格
	

	680
	神经科介入
	导丝
	镍钛合金微导丝
	镍钛合金
	各种规格
	

	681
	神经科介入
	导丝
	不锈钢微导丝
	不锈钢
	各种规格
	

	682
	神经科介入
	导丝
	混钨聚氨酯微导丝
	混钨聚氨酯
	各种规格
	

	683
	神经科介入
	导丝
	其他材质微导丝
	各种材质
	各种规格
	

	684
	神经科介入
	导丝
	导引导丝
	各种材质
	各种规格
	

	685
	神经科介入
	导丝
	保护伞专用导引导丝
	各种材质
	各种规格
	

	686
	神经科介入
	导丝
	压力导丝（有创血压传感器）
	各种材质
	各种规格
	

	687
	神经科介入
	导丝
	AVM专用微导丝
	各种材质
	直径＜0.010＂
	

	688
	神经科介入
	导丝
	AVM专用微导丝
	各种材质
	其他规格
	

	689
	神经科介入
	鞘组
	鞘组
	各种材质
	长度≤23cm
	

	690
	神经科介入
	鞘组
	鞘组
	各种材质
	23cm<长度≤45cm
	

	691
	神经科介入
	鞘组
	鞘组
	各种材质
	长度>45cm
	

	692
	神经科介入
	鞘组
	其他鞘组
	各种材质
	各种规格
	

	693
	神经科介入
	附件
	穿刺针
	各种材质
	各种规格
	

	694
	神经科介入
	附件
	球囊扩张用注射器
	各种材质
	各种规格
	

	695
	神经科介入
	附件
	压力泵
	各种材质
	模拟弹簧式测压
	

	696
	神经科介入
	附件
	压力泵
	各种材质
	数字芯片测压
	

	697
	神经科介入
	附件
	压力泵
	各种材质
	其他规格
	

	698
	神经科介入
	附件
	压力传感器
	各种材质
	单通道
	

	699
	神经科介入
	附件
	压力传感器
	各种材质
	双通道
	

	700
	神经科介入
	附件
	压力传感器
	各种材质
	其他规格
	

	701
	神经科介入
	附件
	压力延长管
	各种材质
	各种规格
	

	序号
	大类别
	类别
	名称
	材质
	规格范围
	备注

	702
	神经科介入
	附件
	连通板
	各种材质
	少连三通（单连/二连）
	

	703
	神经科介入
	附件
	连通板
	各种材质
	三连三通
	

	704
	神经科介入
	附件
	连通板
	各种材质
	多连三通
	

	705
	神经科介入
	附件
	连通板
	各种材质
	带尾三连三通
	

	706
	神经科介入
	附件
	连通板
	各种材质
	压力传感器一体化连通板
	

	707
	神经科介入
	附件
	环柄注射器
	各种材质
	容量≤12ml
	

	708
	神经科介入
	附件
	环柄注射器
	各种材质
	容量>12ml
	

	709
	神经科介入
	附件
	Y型阀
	各种材质
	各种规格
	

	710
	神经科介入
	附件
	脑保护装置
	各种材质
	各种规格
	

	711
	神经科介入
	附件
	Y型阀
	各种材质
	各种规格
	

	712
	神经科介入
	附件
	即时解脱器
	各种材质
	各种规格
	

	713
	神经科介入
	附件
	弹簧圈解脱泵
	各种材质
	各种规格
	

	714
	神经科介入
	附件
	弹簧圈分离控制盒和连接缆线
	各种材质
	各种规格
	

	715
	神经科介入
	附件
	其他附件
	
	
	

	716
	神经科介入
	通用
	经皮导入器
	各种材质
	各种规格
	

	717
	神经科介入
	通用
	其他通用耗材
	
	
	

	718
	神经科介入
	取栓装置
	栓塞保护伞
	各种材质
	各种规格
	

	719
	神经科介入
	取栓装置
	血流重建装置
	各种材质
	可解脱
	

	720
	神经科介入
	取栓装置
	血流重建装置
	各种材质
	非解脱
	

	721
	神经科介入
	取栓装置
	血流重建装置
	各种材质
	其他规格
	

	722
	神经科介入
	取栓装置
	颅内血栓分离抽吸组合系统
	各种材质
	各种规格
	

	723
	神经科介入
	取栓装置
	闭合远端自膨式颅内取栓器
	各种材质
	各种规格
	

	724
	神经科介入
	取栓装置
	远端保护器
	各种材质
	各种规格
	

	725
	神经科介入
	取栓装置
	其他取栓装置
	
	
	

	序号
	大类别
	类别
	名称
	材质
	规格范围
	备注

	726
	神经科介入
	栓塞材料
	弹簧圈
	各种材质
	水解脱，各种规格
	

	727
	神经科介入
	栓塞材料
	弹簧圈
	各种材质
	水解脱，自适应范围填充，各种规格
	

	728
	神经科介入
	栓塞材料
	弹簧圈
	生物涂层
	水解脱，生物涂层，膨胀型，各种规格
	

	729
	神经科介入
	栓塞材料
	弹簧圈
	生物涂层
	水解脱，生物涂层，高倍膨胀型，各种规格
	

	730
	神经科介入
	栓塞材料
	弹簧圈
	生物涂层
	水解脱，生物涂层，三维膨胀型，各种规格
	

	731
	神经科介入
	栓塞材料
	弹簧圈
	各种材质
	水解脱，抗解旋，各种规格
	

	732
	神经科介入
	栓塞材料
	弹簧圈
	生物涂层
	电解脱，聚乙交酯和聚丙交酯涂层，二维，三维各种规格
	

	733
	神经科介入
	栓塞材料
	弹簧圈
	铂钨合金
	电解脱，二维
	

	734
	神经科介入
	栓塞材料
	弹簧圈
	各种材质
	电解脱，二维
	

	735
	神经科介入
	栓塞材料
	弹簧圈
	铂钨合金
	电解脱，三维
	

	736
	神经科介入
	栓塞材料
	弹簧圈
	各种材质
	电解脱，三维
	

	737
	神经科介入
	栓塞材料
	弹簧圈
	铂钨合金
	电离解脱，二维
	

	738
	神经科介入
	栓塞材料
	弹簧圈
	各种材质
	电离解脱，二维
	

	739
	神经科介入
	栓塞材料
	弹簧圈
	铂钨合金
	电离解脱，三维
	

	740
	神经科介入
	栓塞材料
	弹簧圈
	各种材质
	电离解脱，三维
	

	741
	神经科介入
	栓塞材料
	弹簧圈
	铂钨合金
	电离解脱，超微小弹簧圈，二维≤1mm
	

	742
	神经科介入
	栓塞材料
	弹簧圈
	各种材质
	电离解脱，超微小弹簧圈，二维≤1mm
	

	743
	神经科介入
	栓塞材料
	弹簧圈
	铂钨合金
	电离解脱，超微小弹簧圈，三维≤1mm
	

	744
	神经科介入
	栓塞材料
	弹簧圈
	各种材质
	电离解脱，超微小弹簧圈，三维≤1mm
	

	序号
	大类别
	类别
	名称
	材质
	规格范围
	备注

	745
	神经科介入
	栓塞材料
	弹簧圈
	各种材质
	水解脱，其他规格
	

	746
	神经科介入
	栓塞材料
	弹簧圈
	各种材质
	机械解脱，即刻机械解脱，二维
	

	747
	神经科介入
	栓塞材料
	弹簧圈
	各种材质
	机械解脱，即刻机械解脱，三维
	

	748
	神经科介入
	栓塞材料
	弹簧圈
	各种材质
	机械解脱，即刻机械解脱超软弹簧圈，二维
	

	749
	神经科介入
	栓塞材料
	弹簧圈
	各种材质
	10 机械解脱，即刻机械解脱超软弹簧圈，三维
	

	750
	神经科介入
	栓塞材料
	弹簧圈
	各种材质
	机械解脱，即刻机械解脱尼龙微纤毛，二维
	

	751
	神经科介入
	栓塞材料
	弹簧圈
	各种材质
	机械解脱，即刻机械解脱PGLA微纤毛，二维
	

	752
	神经科介入
	栓塞材料
	弹簧圈
	各种材质
	机械解脱，即刻机械解脱PGLA微纤毛，三维
	

	753
	神经科介入
	栓塞材料
	弹簧圈
	铂金
	机械解脱，热机械解脱铂金弹簧圈
	

	754
	神经科介入
	栓塞材料
	弹簧圈
	生物修饰
	机械解脱，热机械解脱生物修饰弹簧圈
	

	755
	神经科介入
	栓塞材料
	弹簧圈
	聚丙烯抗解
	热机械解脱，聚丙烯抗解旋弹簧圈
	

	756
	神经科介入
	栓塞材料
	弹簧圈
	聚羟基乙酸生物
	热机械解脱，聚羟基乙酸生物修饰弹簧圈
	

	757
	神经科介入
	栓塞材料
	弹簧圈
	各种材质
	机械解脱，其他规格
	

	758
	神经科介入
	栓塞材料
	弹簧圈
	各种材质
	栓塞，各种规格
	

	759
	神经科介入
	栓塞材料
	弹簧圈
	各种材质
	其他规格
	

	760
	神经科介入
	栓塞材料
	液态栓塞系统
	各种材质
	普通浓度
	

	761
	神经科介入
	栓塞材料
	液态栓塞系统
	各种材质
	高浓度
	

	762
	神经科介入
	栓塞材料
	液态栓塞系统
	各种材质
	其他规格
	

	序号
	大类别
	类别
	名称
	材质
	规格范围
	备注

	763
	神经科介入
	栓塞材料
	铂钨合金可释放栓子
	铂钨合金
	水解脱，各种规格
	

	764
	神经科介入
	栓塞材料
	铂钨合金可释放栓子
	铂钨合金
	其他规格
	

	765
	神经科介入
	栓塞材料
	其他栓塞材料
	各种材质
	
	


公开方式：主动公开
  抄送：自治区工业和信息化厅、商务厅、市场监管局、药监局、中医药局
广西壮族自治区医疗保障局办公室          2019年8月29日印发
— 20 —
— 21 —

