附件1

2023年度职业健康检查机构质量控制考核情况汇总表

序号	职业健康检查

机构名称	胸片阅片考核结果	听力图谱考核结果	盲样考核结果	考核得分	考核评定	存在问题
1	柳州市柳江区人民医院	合格	合格	__	97.2	优秀	1.无影像医师对职业健康检查相关培训证明。

2.仪器设备缺暗适应仪。

3.检查项目结果描述不规范。

4.汇总表信息缺检查类别。

5.总结报告缺编制人签字。
2	广西柳州钢铁集团有限公司疾病预防控制中心门诊部	合格	合格	合格	94.7	优秀	1.无影像医师对职业健康检查相关培训证明。

2.缺外部质控计划。

3.职业健康检查档案缺职业病危害因素检测情况材料。

4.汇总表信息不全，缺体检日期。

5.总结报告未盖公章。
3	藤县疾病预防控制中心	合格	合格	__	94.1	优秀	1.技术负责人、质量控制负责人没有相关培训证或相关培训佐证材料。

2.危害因素识别有缺项，如电焊工未识别紫外线。

3.接害因素的必检项目有漏项，如酸酐、酸雾未做口腔检查。

4.部分个体检查报告、个人主检报告结论不规范。

5.总结报告依据的具体标准已失效。
4	柳州市疾病预防控制中心综合门诊部	合格	合格	合格	93.5	优秀	1.缺口腔科医师。

2.仪器设备缺暗适应仪、视野计。

3.职业健康体检流程图不规范。

4.未参加染色体畸变分析能力比对。

5.抽查的总结报告缺检查时间和地点。
5	河池市第一人民医院	合格	合格	__	92.3	优秀	1.技术负责人无任命文件，缺质量管理组织岗位职责。

2.样品流转程序不规范。

3.职业健康检查档案归档内容不全。

4.接触粉尘劳动者三级胸片若干张。

5.电测听操作不规范。

6.未参加毒化实验室比对。
6	南宁市疾病预防控制中心预防医学门诊部	合格	合格	优秀	91.8	优秀	1.仪器设备缺视野计、暗适应仪。

2.听力计只有校准证书，无检定证书。

3.职业健康检查档案的归档内容缺劳动者签收记录。

4.协议书内容无用人单位负责人姓名，无检查类别、接触人数、健康检查人数。

5.问诊内容无检查者签名。

6.有两例职业禁忌证迟报，有四例职业禁忌证未报。
7	桂林市第二人民医院	合格	合格	__	91.7	优秀	1.无职业性放射、耳鼻喉口腔诊断医师培训合格证。

2.放射生物检测人员不具备放射生物专业本科以上学历。

3.技术负责人及质量控制负责人没有相关培训证或相关培训佐证材料。

4.听力计、DR等仪器设备无状态标识。

5.无仪器设备管理人员任命文件。

6.染色体畸变分析能力B类比对不合格。

7.无专用档案室。
8	南宁威尔康综合门诊部	合格	合格	__	90.9	优秀	1.职业健康检查档案的归档内容缺劳动者签收记录。

2.协议书内容无用人单位负责人姓名、单位地址、联系电话、双方签字，无体检类别。

3.接触粉尘劳动者胸片有四张三级胸片。

4.未参加毒物化学实验室间比对。

5.总结报告表述无相应的法律法规依据。

6.汇总表信息中无相应的阳性结果。
9	柳州市红十字会医院	合格	合格	__	89.9	合格	1.信息报告人员、技术负责人、质控负责人继续教育培训未注明培训内容，不能确定培训内容是否与职业健康相关。

2.仪器设备缺暗适应仪。

3.两台听力计没有贴状态标识。

4.没有仪器设备管理人员岗位职责及相关文件。

5.无质量管理组织任命文件。

6.无技术负责人和质量负责人任命文件。

7.无内外质控计划和质控记录。

8.未见报告审核，授权签发相关管理制度内容。

9.职业健康检查档案管理制度内容不完善。

10.职业健康检查档案缺一览表。

11.柳州派博管业有限公司提供的检测报告有职业病危害因素锰及其化合物，未进行危因确认。

12.柳州派博管业有限公司提供的检测报告有职业病危害因素锰及其化合物，未开展相应的体检项目。

13.听力报告数据及体检结论不规范。

14.体检结论不规范。

15.总结报告无汇总表，总结报告未盖公章。

16.无专用档案室。
10	凌云县人民医院	合格	合格	__	89.9	合格	1.技术负责人、质量负责人为同一人。

2.仪器设备缺检定证书或校准记录。

3.无仪器设备管理人员岗位职责及相关任命文件。

4.仪器设备档案有缺漏项。

5.协议书内容有缺漏项。

6.检查项目结果不完整、描述不规范，结论不准确。

7.接触粉尘劳动者胸片有三级胸片。

8.部分个人主检结论不符合GBZ188《职业健康监护技术规范》结论要求。

9.总结报告依据的法律、法规，具体的技术标准、诊断标准等部分已失效。

10.汇总表信息有缺漏项。

11.总结报告的编制人、审核人、签发人、公章有缺漏。

12.无专用档案室。

13.督导检查整改的培训记录、原因分析、整改措施及整改相关佐证材料不全。
11	北流市中医医院	合格	合格	__	88.7	合格	1.其他类（特殊电工）缺主检医生，无粉尘类诊断医师资格证。

2.未能提供职业健康检查医师及护士专业知识培训佐证材料。

3.未能提供技术负责人、质量控制负责人相关培训证或相关培训佐证材料。

4.听力计、肺功能仪缺检定证书或校准记录。

5.缺仪器设备管理人员岗位相关任命文件。

6.缺仪器设备日常维护与维修保养的措施与记录。

7.缺年度内、外部质控实施方案和记录，年度质控工作总结等相关资料。

8.缺报告审核、授权签发等各项质量管理制度。

9.两份职业健康检查档案的归档内容不全。

10.一家用人单位的协议书不规范，一家单位协议书内容缺编号、单位负责人姓名、单位地址，一家单位协议书内容无接触职业病危害因素种类、接触人数、健康检查人数。

11.五家企业均无用人单位的基本情况信息。

12.五家用人单位的个体检查报告问诊内容无既往史。

13.十份个体检查报告均无检查者签名。

14.未参加毒物化学实验室间比对。

15.两家用人单位的总结报告无职业健康检查结果的汇总表，五家用人单位的汇总表信息无身份证号。

16.无专用档案室及无温湿度计、温湿度记录表。
12	崇左市人民医院	合格	合格	__	88.4	合格	1.未配备与化学因素类项目相关的检验工作人员。

2.一台电测听仪未贴状态标识。

3.仪器设备缺期间核查记录。

4.职业健康检查档案缺告知单。

5.协议书内容缺少委托方和被委托方盖章及经办人签字、健康检查人数。

6.职业病危害因素的确认与用人单位提供的职业病危害因素不一致。

7.问诊内容不全（缺个人基本资料、既往史）。

8.检查项目结果描述不规范。

9.未参加毒物化学实验室间比对。

10.七份个人主检结论不规范。

11.体检表无职业健康检查机构公章。

12.汇总表信息缺少身份证号、主要阳性体征及特殊检查结果。

13.总结报告缺少签发人签字、职业健康检查机构公章。

14.部分企业未建立职业健康检查档案。

15.个案原始资料与上报系统数据有六处信息错漏。
13	岑溪市人民医院	合格	合格	__	88.1	合格	1.缺化学因素类设备。

2.缺听力计检定证书、状态标识和使用记录。

3.缺质量管理部门或组织的任命文件。

4.缺外部质控计划。

5.未与用人单位签订职业健康检查服务合同或委托协议书。

6.无职业病监测管理制度。

7.门诊内容不完整，缺家族史。

8.个体检查结论描述欠规范。

9.接触粉尘劳动者三级胸片一至五张。

10.未参加毒物化学实验室间比对。

11.个体检查报告结论不规范。

12.体检表未盖机构公章。

13.汇总表缺身份证号、检验及特殊检查结果、体检日期等信息。

14.总结报告无签发人公章、报告日期逻辑性错误。
14	柳州市柳铁中心医院	合格	合格	__	87.9	合格	1.缺放射诊断医师培训证。

2.微核染色体分包方是华银，不是备案机构。

3.肺功能仪仪器检定合格证标识过期；听力计未贴检定合格证。

4.无质控记录。

5.听力复查描述不规范。

6.三级胸片一至五张。

7.未参加染色体畸变分析能力比对。

8.总结报告使用依据标准不全。

9.无专用档案室。

10.实际体检人数与上报人数不一致。

11.职业禁忌证没有在个案数据中上报。

12.个案原始资料与上报系统数据存在三处错漏。
15	西林县人民医院	合格	不合格	__	87.5	合格	1.缺诊断医师培训合格证。

2.相关人员无培训证或培训佐证材料。

3.部分仪器设备不全或无法工作。

4.部分仪器设备缺检定证书或校准记录，没有贴状态标识。

5.仪器设备档案有缺漏项。

6.用人单位的基本情况信息不全，有缺漏项。

7.部分个人主检结论不符合GBZ188《职业健康监护技术规范》结论要求。

8.体检表中的主检医师签章和职业健康检查机构公章有缺漏。

9.总结报告依据的法律、法规，具体的技术标准、诊断标准等部分已失效。

10.总结报告内容有缺漏项，汇总表信息有缺漏项。

11.总结报告的编制人、审核人、签发人、公章有缺漏。

12.督导检查整改的培训记录、原因分析、整改措施及整改相关佐证材料不全。
16	柳州市工人医院	合格	合格	__	87.0	合格	1.缺放射诊断医师培训证。

2.缺检验人员继续教育培训合格证。

3.缺仪器设备管理人员任命文件。

4.几台仪器设备的使用维护记录使用同一张记录表格，使用人未签名。

5.无技术负责人、质量负责人、质控管理员等相关人员任命文件。

6.无年度质控工作总结。

7.体检流程图不是职业健康体检流程图。

8.实验室管理制度不完善。

9.档案管理不规范，职业健康体检与普通体检混为一起，未分类归档。

10.无职业病监测相关内容制度。

11.委托协议书委托日期不全。

12.查广西承特变压器电气有限公司提供的资料，无用人单位名册，仅有结算明细，缺身份号、工龄、工种、体检类别、岗位。

13.未参加染色体畸变分析能力比对。

14.无专用档案室。

15.缺卫生健康行政部门及其他相关质控机构的督导意见的原因分析。

16.实际检查人数与国家系统上报人数不一致。
17	来宾市兴宾区人民医院	合格	合格	__	86.8	合格	1.技术负责人无相关培训证或相关培训佐证材料。

2.无仪器设备管理人员岗位职责及相关任命文件。

3.无外部质控计划。

4.无专用章使用质量管理制度。

5.协议书内容缺少经办人及委托方签字、健康检查人数。

6.接触人员名册中的接触危害因素化学名称不全。

9.用人单位的基本情况信息缺身份证号。

10.职业病危害因素的确认与用人单位提供的职业病危害因素不一致。

11.问诊内容缺家族史。

12.检查项目结果有三处描述不规范，检查者无手工签名。

13.接触粉尘劳动者三级胸片一张。

14.十四份个人主检结论不符合GBZ188《职业健康监护技术规范》结论要求。

15.体检表无职业健康检查机构公章。

16.总结报告内容中的汇总表信息不全，缺身份证号、主要阳性体征及特殊检查结果。

17.总结报告缺签发人签字。

18.档案室无温湿度计、温湿度记录表。
18	自治区人民医院	合格	合格	__	86.5	合格	1.放射因素类主检医生执业范围不是职业病。

2.缺放射生物专业本科学历以上的放射生物检测人员。

3.听力计未进行检定。

4.无质量管理组织的岗位职责。

5.无技术负责人。

6.未制定相关的各项质量管理制度。

7.未在体检场所设置体检流程图。

8.门诊内容如既往史、家族史等无检查者签名。

9.接触粉尘劳动者三级胸片两张。

10.未参加染色体畸变分析能力比对。

11.体检表无职业健康检查机构公章。

12.无专用档案室。
19	河池美年健康体检服务有限公司金城江体检中心	合格	不合格	__	85.7	合格	1.无质量负责人培训相关材料。

2.缺分光光度计检定证书，暗适应仪、听力计等缺状态标识。

3.职业健康检查档案室布局不合理。

4.质量管理部门无相应岗位职责。

5.职业健康检查档案归档内容不全，缺职业病危害因素检测情况材料。

6.问诊内容不全，缺家族史。

7.电测听操作不够规范。

8.总结报告引用标准不规范，无标准号及年限。

9.汇总表信息不全，缺主要阳性体征、体检日期等信息。

10.总结报告的编制人及签发人为同一人。

11.卫生健康行政部门及其他相关质控机构的部分督导意见未整改。

12.实际体检人数与系统上报人数及信息不一致。

13.数据报送不够正确，核查五十人工龄不一致三人，检查类型不一致一人，用人单位不一致三人。
20	南宁市邕宁区人民医院	合格	合格	__	85.4	合格	1.无内、外部质控计划，无年度质控总结报告。

2.无职业健康检查技术服务合同、报告审核、授权签发、专用章使用等各项质量管理制度。

3.无样品流转程序。

4.职业健康检查档案的归档内容缺劳动者签收记录、职业病危害因素检测情况材料。

5.无职业病监测管理制度。

6.协议书内容无单位负责人姓名、单位地址、联系电话、委托方和被委托方盖章及经办人签字。

7.用人单位提交的资料不齐全，无职业病危害因素种类、接触的危害因素化学名称、职业病危害因素定期检测报告等。

8.无用人单位提供的《工作场所职业病危害因素定期检测报告》。

9.十份个体检查报告中的问诊内容有三份无职业史，四份职业史未明确危害因素。

10.体检表无职业健康检查机构公章。

11.总结报告内容无应检人数、实检人数，汇总表信息无身份证号、检查类别。

12.无专用档案室。
21	桂林市疾病预防控制中心	合格	合格	不合格	85.4	合格	1.无专职的技术、质量负责人。

2.样品流转程序混乱。

3.职业健康检查档案管理制度对档案的内容不明确。

4.职业健康检查档案的归档内容缺告知单。

5.协议书内容无编号、无接触人数。

7.用人单位的基本情况信息不全，无用人单位的营业执照。

8.职业病危害因素的确认与用人单位提供的职业病危害因素不一致，缺苯、二甲苯等四种因素的确定。

9.体检类别和必检项目缺四项。

10.两份肺功能检查报告无结论。

11.备案铅且有血铅检测能力，但2022年未参加血铅盲样考核。

12.十六份个体检查报告结论有缺陷，缺乏针对性。

13.体检表缺职业健康检查机构公章。

14.总结报告无公章。

15.无专用档案室。
22	合山市人民医院	合格	不合格	__	85.2	合格	1.未配备与化学因素类项目相关的检验工作人员，无耳鼻喉医师。

2.未配置职业健康体检软件。

3.未制定年度内、外部质控计划、实施方案和记录，无年度质控工作总结等相关资料。

4.无专用章使用、授权签发等质量管理制度。

5.协议书经办人无手签。

6.问诊内容缺家族史。

7.检查项目结果描述不规范，检查者无手工签名。

8.未参加毒物化学实验室间比对。

9.五份体检表缺少公章。

10.总结报告内容缺少应检人数、实检人数。

11.汇总表信息缺身份证号。

12.个案原始资料与上报系统数据有两处信息错漏。
23	罗城仫佬族自治县中医医院	不合格	合格	__	84.9	合格	1.技术负责人、质量负责人从事相关工作年限不足五年。

2.无检验人员继续教育培训相关材料。

3.仪器设备无专人负责保管，缺听力计检定证书。

4.仪器设备操作规程不够完整。

5.缺技术负责人、质量负责人、档案管理员的岗位职责。

6.问诊内容不全，缺家族史及症状询问内容。

7.一份体检报告结论不规范。

8.X线胸片质量不符合要求，均不是高千伏。

9.一份总结报告无编制人签章。

10.数据上报不够准确，两例工种不一致。
24	南宁市武鸣区疾病预防控制中心	合格	不合格	__	84.8	合格	1.缺理化检验人员、口腔科医师。

2.仪器设备缺暗适应仪。

3.无专用章使用质量管理制度。

4.有两份档案的归档内容未见职业病危害因素检测情况材料。

5.无职业病监测管理制度。

6.协议书内容缺单位负责人姓名、联系电话、检查时间和地点、委托方和被委托方盖章及经办人签字。

7.工作场所职业病危害因素接触人员名册缺工龄。

8.桂盾人防工程公司缺危害因素甲醛。

9.三份个体检查报告的问诊内容无职业史。

10.接触粉尘劳动者三级胸片四张。

11.未参加毒物化学实验室间比对。

12.总结报告内容缺应检人数、实检人数。

13.汇总表信息缺身份证号。

14.无专用档案室。

15.职业健康检查个案信息报送有一处错报。

16.个案原始资料与上报系统数据有七处错漏项。
25	宾阳县中医医院	合格	不合格	__	84.8	合格	1.缺毒化检验人员。

2.技术负责人、检验人员等专业业务培训不全。

3.缺报告审核、授权签发等质量管理制度。

4.协议书内容缺编号、单位负责人、联系电话、检查地点。

5.用人单位提交的资料不齐全，无职业病危害因素定期检测报告。

6.用人单位的基本情况信息无用人单位的营业执照。

7.三份个体检查报告问诊内容不完整，无职业史、既往史、家族史等。体格检查未检查皮肤。

8.必检项目不完整，未检查皮肤科。

9.接触粉尘劳动者三级胸片五张。

10.未参加毒物化学实验室间比对。

11.个人体检表均无体检机构专用章。

12.总结报告内容无体检地点。

13.汇总表信息无体检日期。

14.总结报告无审核人、签发人。

15.个案原始资料与上报系统数据有一处错漏项。
26	永福县中医医院	合格	不合格	__	84.6	合格	1.无职业病（尘肺病）培训合格证。

2.质量控制负责人没有相关培训证或相关培训佐证材料。

3.质控负责人没有继续培训合格证或培训证明。

4.仪器设备无期间核查和维护程序。

5.报告审核质量管理制度有缺陷。

6.缺抽血室岗位职责。

7.缺实验室管理制度。

8.职业健康检查档案的归档内容缺职业危害因素检测情况材料等、告知单送达用人单位材料。

9.协议书内容无编号、委托单位、委托方和被委托方盖章及经办人签字等。

10.用人单位的基本情况信息无用人单位的营业执照复印件；人员名册缺工龄、工种、检查类别。

11.问诊内容不完整，个人基本资料缺家族史。

12.听力检查结论不准确两份。

13.接触粉尘劳动者三级胸片九张。

14.十九份个人主检结论处理意见缺乏针对性。

15.五十份个人体检表缺检查机构公章。

16.汇总表信息缺阳性体征、检查类别等。

17.总结报告缺签发人。

18.职业健康检查档案未及时归档。
27	贵港东晖医院	合格	不合格	__	84.5	合格	1.缺粉尘类主检医师。

2.缺职业病培训合格证、诊断医师培训合格证。

3.未配置生物因素类临床检验人员。

4.仪器设备不全，缺生物安全柜。

5.仪器设备无期间核查和维护程序。

6.未能提供年度内、外部质控计划、实施方案和记录，年度质控工作总结等相关资料。

7.无报告审核、授权签发等各项质量管理制度。

8.五家用人单位的基本情况信息无营业执照、人员名册。

9.六份个人主检结论不符合《职业健康监护技术规范》结论要求。

10.十六份个人体检表未盖公章。

11.总结报告中的汇总表信息无身份证号、处理意见、体检日期等信息。

12.总结报告无编制人、审核人、签发人、公章。
28	桂平市人民医院	合格	合格	__	84.0	合格	1.缺粉尘类主检医师。

2.质量负责人不是高级职称。

3.未能提供检验人员、影像医师、信息报告人员、主检医师、技术负责人和质量负责人的继续教育培训合格证或培训证明材料。

4.肺功能仪没有贴状态标识。

5.无仪器设备管理人员岗位职责及相关任命文件。

6.仪器设备无期间核查和维护程序。

7.未能提供年度内、外部质控计划、实施方案和记录，年度质控工作总结等相关资料。

8.无报告审核、授权签发等各项质量管理制度。

9.职业健康检查档案的归档内容不完整，一份档案无职业病危害因素定期检测报告。

10.五份协议书未盖单位公章。

11.两份个体检查报告结论描述不规范，一份报告审核人无签名。

12.未参加毒物化学实验室间比对。

13.个人体检表中乙肝两对半、肝功能、血常规等检查项目结果未签名。

14.五份总结报告未引用相关依据，

15.五份总结报告中的汇总表信息无检查结果、体检日期等信息。

16.五份总结报告未盖单位公章。

17.无专用档案室。

18.个案原始资料与上报系统数据核查，有一处职业病危害因素接触种类不符。
29	百色市右江区人民医院	合格	不合格	__	84.0	合格	1.仪器设备配置不全。

2.无质量管理部门或组织的任命文件以及相应的岗位职责。

3.未建立职业健康检查档案，无归档内容。

4.协议书有多项内容缺失。

5.用人单位的基本情况信息不全，有缺漏项。

6.职业病危害因素的确认与用人单位提供的职业病危害因素不一致，有错（缺）项。

7.问诊内容不完整，缺职业史。

8.检查项目结果不完整、描述不规范，结论不准确。

9.接触粉尘劳动者胸片有三级胸片和四级胸片。

10.未参加毒物化学实验室间比对。

11.部分个人主检结论不符合GBZ188《职业健康监护技术规范》结论要求。

12.无专用档案室。
30	玉林桂南医院	合格	不合格	__	83.9	合格	1.无备案相应类别的主检医生、职业病诊断医师。

2.未配置生物因素类相适应的临床检验人员。

3.技术负责人、质量负责人其中一人不是高级职称。

4.影像医师、信息报告人员无继续培训合格证或培训证明。

5.仪器设备缺期间核查和维护程序。

6.质量管理部门任命文件无相应岗位职责。

7.无外部质控计划、实施方案和记录。

8.职业健康检查委托协议书名称不正确，协议书内容缺检查类别、接触人数。

9.一家企业提交的资料缺职业病危害因素定期检测报告。

10.用人单位的基本情况信息缺企业规模。

11.两份个体检查报告问诊内容缺职业史。

12.未参加毒物化学实验室间比对。

13.五份总结报告的汇总表信息缺身份证号。
31	鹿寨县中医医院	合格	不合格	__	83.7	合格	1.缺化学类、粉尘类诊断医师培训合格证。

2.各类技术人员继续教育培训材料不能提供与专业相关内容。

3.仪器设备缺视野计、暗适应仪。

4.听力计合格证标识过期（2018.12.4）。

5.听力计缺日常使用记录。

6.任命文件不规范，没有公章。

7.缺外部质控计划和实施方案。

8.缺技术服务合同质量管理制度。

9.职业健康检查体检流程图不规范。

10.职业健康检查档案缺签收记录。

11.广西军泰建材有限公司提供的接危人员名册未盖公章。

12.柳州市古丽冰糖有限公司、柳州市旭平首饰有限公司职业病危害因素确认与用人单位提供不一致。

13.鹿寨县普生化工有限责任公司必检项目有缺漏（甲醛、甲醇）。

14.问诊缺职业史。

15.部分检查项目结果结论不规范，不正确。

16.部分个体主检结论不规范。

17.总结报告汇总表缺处理意见。

18.档案室无温湿度计、温湿度记录表。

19.无卫生监督部门或质控机构督导整改相关材料。

20.实际体检人数和上报人数不一致。
32	南宁源海医院	合格	合格	合格	83.6	合格	1.放射生物检测人员不具备放射生物专业本科以上学历人员。

2.无质量管理部门或组织相应的岗位职责。

3.样品流转程序有缺陷。

4.一份职业健康检查档案的归档内容无劳动者签收记录，四份档案无职业病危害因素定期检测报告。

5.协议书内容无编号、委托单位、单位负责人姓名；无接触职业病危害因素种类、接触人数。

6.无接触危害因素种类、接触人数。

7.一份企业提交的资料无用人单位的营业执照、行业类别、性别、身份证号、年龄、工龄、工种等信息。

8.问诊内容无家族史；问诊症状无检查者签名。

9.未参加国家组织的染色体畸变分析能力比对。

10.总结报告引用了失效的法律、法规，两份总结报告内容无汇总表。

11.体检人数与网报人数不一致，相差四百多例。

12.五例疑似职业病超期上报。

13.个案原始资料与上报系统数据有五处工龄错录。
33	资源县人民医院	合格	合格	__	83.4	合格	1.技术负责人及质量控制负责人没有相关培训证或相关培训佐证材料。

2.质控负责人未按时进行继续教育培训。

3.听力计、肺功能仪无检定或校准证书。

4.无仪器设备管理人员相关任命文件。

5.仪器设备无期间核查和维护程序。

6.听力计、心电图机无购置验收记录。

7.缺质量管理部门或组织相应的岗位职责。

8.缺内、外部质控的实施方案和记录。

9.缺报告审核、授权签发等各项质量管理制度。

10.职业健康检查管理制度对档案内容不明确。

11.职业健康检查档案的归档内容缺告知单。

12.用人单位的基本情况信息无营业执照复印件。

13.缺二氧化锰、硫化氢、一氧化碳、氮氧化物等四项接害因素的必检项目核查体检类别和项目。

14.问诊内容缺受检者及医生签名。

15.两份噪声检查报告缺听力图谱。

16.二十份个人主检结论不符合《职业健康监护技术规范》结论要求。

17.个体检查报告缺职业健康检查机构公章。

18.总结报告中的汇总表信息缺主要阳性体征。

19.总结报告无公章、编制人。

20.职业健康检查档案不规范。

21.无专用档案室。

22.对于质控机构的督导意见无原因分析、整改措施及整改相关佐证材料。
34	广西医大延年健康管理有限公司柳州体检中心	合格	不合格	__	82.7	合格	1.备案四类，只有两类诊断医师合格证。

2.检验、信息报告人员缺继续教育培训证明。

3.仪器设备无视野计、暗适应仪。

4.未提供分包方南宁源海仪器设备合格证。

5.听力测听仪未贴状态标识。

6.缺外部质控计划和实施方案。

7.职业健康检查流程图不够规范。

8.职业健康检查档案管理制度内容有缺陷，没有保存期限。

9.两份档案中用人单位提供接危人员名单不全。

10.个人自行来做职业健康体检无介绍信。

11.抽查的协议书中，五份无编号、两份无单位负责人姓名、两份无联系电话、两份无被委托方盖章及经办人签字及委托日期等。

12.部分协议书无接触职业病危害因素种类、接触人数、健康检查人数等。

13.柳州市润恒机械制造有限公司的协议缺定期检测报告。

14.抽查的协议有三份未提供工龄。

15.部分职业病危害因素的确认与用人单位提供的职业病危害因素不一致，如锰及其化合物、高温、氮氧化物等。

16.抽查报告中缺锰及其化合物、高温、氮氧化物等危害因素的检查项目。

17.检查项目结果描述不规范，肺功能检查未签名。

18.部分个人主检结论不规范。

19.体检表部分未盖公章。

20.档案建立不全。

21.职业健康检查档案室无温湿度计、温湿度记录表。

22.卫生监督部门和质控部门的督导整改没有培训记录和原因分析。

23.实际体检人数与国家系统上报不一致。
35	北海市第二人民医院	合格	合格	__	82.4	合格	1.技术负责人、质量负责人缺相关培训证或相关培训佐证材料。

2.技术负责人和质量负责人缺继续教育培训合格证或培训证明材料。

3.仪器设备的日常维护与维修保养记录未及时登记。

4.缺专兼职的质量控制员的任命文件。

5.职业健康检查档案的归档内容缺一览表、职业病危害因素检测情况材料劳动者签收记录。

6.缺职业病监测管理制度。

7.协议书内容缺检查地点。

8.两份个体检查报告的噪声评价结论不正确。

9.接触粉尘劳动者三级胸片若干张，接尘人员胸片检查未参照GBZ70-2015。

10.未参加毒物化学实验室间比对。

11.部分个人主检结论不符合GBZ188《职业健康监护技术规范》结论要求。

12.个人体检表只盖体检专用章，未盖职业健康检查机构公章。

13.总结报告缺依据的诊断标准。

14.总结报告内容未发现有疑似职业病的论述。

15.总结报告中的汇总表信息缺身份证号和体检日期。

16.档案室缺温湿度计、温湿度记录表。

17.职业健康检查基本信息、职业禁忌证和疑似职业病报送时间超期。
36	融安县人民医院	合格	合格	__	81.4	合格	1.缺职业病诊断医师资格培训证（备案四类，只有化学类培训证）。

2.技术负责人、质量负责人没有相关培训证明。

3.检验、影像人员继续教育培训记录无针对性。

4.有分包项目，但是无外包协议。

5.肺功能仪、听力计未贴状态标识。

6.使用维护和维修记录未归入设备档案。

7.无职业健康体检软件。

8.缺外部质控计划、实施方案。

9.职业健康检查档案缺签收记录。

10.职业病危害因素确认不一致：融安县天隆木业有限公司，甲醛不一致。

11.必检项目有错漏：融安县天隆木业有限公司，缺甲醛未检。

12.检查项目结果两处描述不规范。

13.个体结论不规范。

14.体检表未盖公章。

15.卫生行政部门或质控机构督导检查整改材料缺培训记录。

16.十四张胸片结论不正确。
37	玉林市第一人民医院	合格	合格	__	81.3	合格	1.缺放射类诊断医师培训合格证，缺放射类主检医师。

2.放射生物检测人员不具备放射生物专业本科以上学历。

3.未能提供检验人员、影像医师、信息报告人员、主检医师、技术负责人和质量负责人的继续教育培训合格证或培训证明材料。

4.仪器设备缺期间核查记录。

5.缺外部质控计划、实施方案和记录。

6.缺报告审核、授权签发等各项质量管理制度。

7.三家用人单位协议书未盖单位公章。

8.两家用人单位提交的资料缺接害人员名册，另三家单位缺职业病危害因素定期检测报告。

9.三家用人单位的基本情况信息缺组织机构代码、行业类别、经济类型、企业规模等资料，另一家单位缺人员名册。

10.十份个体检查报告结论不全。

11.未参加毒物化学实验室间比对和染色体畸变分析能力比对。

12.十二份个人主检结论不完整。

13.五十份个人体检表均未盖单位公章。

14.五份总结报告的汇总表均无体检日期、检查结果，以及未盖单位公章。

15.五家用人单位的总结报告均未盖单位公章吗家单位缺签发人。
38	柳州威尔康健康管理有限公司柳州威尔康综合门诊部	合格	不合格	__	81.2	合格	1.无粉尘、特殊类诊断医师证。

2.技术、质量负责人为不是高级职称。

3.影像医师、信息报告人员培训内容无针对性。

4.缺外部质控计划。

5.柳州瑞明汽车部件制造有限公司缺编号、荔浦县东利达家私用品厂缺检查地点。

6.广西鄂中肥业有限公司缺接触职业病危害因素种类、接触人数。

7.广西鄂中肥业有限公司缺高温、氮氧化物、二氧化硫、硫酸、锰等危害因素的确认。

8.广西鄂中肥业有限公司缺高温、氮氧化物、二氧化硫、硫酸、锰等危害因素项目。

9.三级胸片若干张。

10.部分个体结论不规范。

11.汇总表信息不全。

12.疑似职业病报告日期超出十五个工作日。

13.疑似职业病未报告卫生行政部门。
39	靖西市人民医院	不合格	不合格	__	81.1	合格	1.仪器设备配置不全。

2.仪器设备缺检定证书或校准记录。

3.未建立职业健康检查档案，无归档内容。

4.协议书有一项内容缺失。

5.用人单位的基本情况信息不全，有缺漏项。

6.职业病危害因素的确认与用人单位提供的职业病危害因素不一致，有错（缺）项。

7.检查项目结果不完整、描述不规范，结论不准确，检查者签名有缺漏。

8.X射线胸片结论与专家结论不一致。

9.部分个人主检结论不符合GBZ188《职业健康监护技术规范》结论要求。

10.体检表中的主检医师签章和职业健康检查机构公章有缺漏。

11.汇总表信息有一项缺漏。

12.总结报告的编制人、审核人、签发人、公章有缺漏。

13.无专用档案室。
40	前海人寿南宁医院	合格	不合格	__	80.7	合格	1.缺检验人员、影像医师信息报告人员的继续教育培训合格证或培训证明。

2.仪器设备使用维护记录不具体，不明确。

3.无质量控制员的任命文件。

4.无报告审核、授权签发、专用章使用等各项质量管理制度。

5.归档内容均无一览表、职业病危害因素检测情况材料、劳动者签收记录。

6.无职业病监测管理制度，报告管理制度未明确时间。

7.协议书内容无编号、单位负责人姓名。

8.用人单位提交的资料不齐全，无接触人员名册，无接触危害因素化学名称，无职业病危害因素定期检测报告，无用人单位的基本情况信息等资料。

9.必检项目缺皮肤科检查（接触汽油，未检皮肤科。）。

10.接触粉尘劳动者三级胸片四张。

11.未参加毒物化学实验室间比对。

12.体检表均无检查机构公章。

13.总结报告无评价依据，依据失效中华人民共和国卫计委令5号。

14.总结报告内容无汇总表。

15.汇总表信息无身份证号、接触职业病危害因素的种类。

16.档案室无温湿度计。
41	贵港市中西医结合骨科医院	合格	不合格	__	80.5	合格	1.缺化学因素类、物理因素类、放射因素类、其他类等四类职业病诊断医师资格主检医师。

2.放射生物检测人员配置不足。

3.未能提供检验人员、影像医师、信息报告人员、主检医师、技术负责人和质量负责人的继续教育培训合格证或培训证明材料。

4.未能提供分包仪器设备的分包协议。

5.血液细胞分析仪、生化分析仪无检定证书或校准记录。

6.仪器设备无期间核查记录。

7.仪器设备档案未归档。

8.无年度内、外部质控计划，年度质控工作总结等相关资料。

9.无授权签发的质量管理制度。

10.职业健康检查档案的归档内容缺告知单、劳动者签收记录、职业病危害因素定期检测报告。

11.五家用人单位的协议书内容无接触职业病危害因素种类、接触人数。

12.未参加毒物化学实验室间比对和染色体畸变分析能力比对。

13.六份个人主检结论不符合《职业健康监护技术规范》结论要求。

14.个人体检表均未盖公章。

15.总结报告未盖单位公章。

16.无专用档案室。
42	广西-东盟经济技术开发区人民医院（南宁市第十人民医院）	合格	合格	__	80.5	合格	1.职业健康检查医师/护士的执业和注册地点不是本机构。

2.缺毒化检验人员。

3.技术负责人、质量负责人均不是高级职称。

4.报告审查、授权签发、专用章使用等各项质量管理制度有缺陷。

5.抽查五份职业健康检查档案的归档内容，有一份无劳动者签收记录。

6.协议书内容无联系电话、无检查地点，无接触职业病危害因素种类、接触人数。

7.无接触危害因素种类、接触人数。

8.抽查十家企业，两家职业病危害因素确认不完全。

9.接触粉尘劳动者三级胸片七张。

10.未参加毒物化学实验室间比对。

11.体检表均无体检机构公章。

12.档案室无温湿度计记录表。

13.监测信息系统漏报一例疑似职业病。

14.个案原始资料与上报系统数据有三处错漏。
43	富川瑶族自治县人民医院	合格	合格	__	80.1	合格	1.缺职业健康检查护士专业知识培训或考核记录材料。

2.缺检验人员、影像医师的继续教育培训合格证或培训证明。

3.无仪器设备管理人员岗位职责及相关任命文件。

4.仪器设备档案不完善。

5.职业健康体检软件安装未有效使用。

6.无质量管理部门或组织的任命文件以及相应的岗位职责。

7.无专职的技术、质量负责人，专兼职的质量控制员、档案管理员的任命文件。

8.无年度内、外部质控计划、实施方案和记录，年度质控工作总结。

9.职业健康检查技术服务合同制度无针对性。

10.职业健康体检流程图无针对性。

11.样品流转程序有缺陷。

12.未建立职业健康检查档案。

13.无职业病监测管理制度。

14.协议书无编号、单位地址、联系电话、接触人数等内容。

15.用人单位的基本情况信息无行业类别、经济类型、企业规模、工龄、检查类别等资料。

16.未识别高温、紫外弧光等危害因素。

17.个体检查项目结论、主检报告结论欠规范。

18.接触粉尘劳动者三级胸片两张。

19.体检表未盖机构公章。

20.总结报告依据的法规、标准等已失效。

21.总结报告结论欠规范，如在岗人员未提及是否检出疑似职业病。

22.汇总表缺身份证号、体检日期等信息。

23.未建立档案，无专用档案室。

24.无整改相关佐证材料。
44	宁明县人民医院	合格	合格	__	80.0	合格	1.未配备与化学因素类项目相关的检验工作人员。

2.技术负责人不是高级职称。

3.缺视野计和暗适应仪。

4.电测听仪、心电图仪、彩色B超仪、肺功能仪未贴状态标识。

5.仪器设备缺期间核查记录。

6.无年度内、外部质控计划、实施方案和记录，年度质控工作总结。

7.缺报告审核质量管理制度。

8.协议书内容缺少委托方和被委托方盖章及经办人签字。

9.用人单位的基本情况信息缺身份证号、体检类别。

10.职业病危害因素的确认与用人单位提供的职业病危害因素不一致。

11.问诊内容缺少家族史。

12.检查项目结果描述不规范。

13.接触粉尘劳动者三级胸片六张。

14.未参加毒物化学实验室间比对。

15.二十四份个人主检结论不符合GBZ188《职业健康监护技术规范》结论要求。

16.五份体检表无职业健康检查机构公章。

17.汇总表信息缺少身份证号、主要阳性体征及特殊检查结果。

18.三份总结报告缺少签发人签字。

19.系统未报送疑似职业病信息。

20.个案原始资料与上报系统数据有一处信息录入错漏。
45	来宾市兴宾区八一医院	合格	不合格	__	79.8	合格	1.职业健康检查医师及护士各有一名没有参加相关专业知识培训或考核。

2.被分包机构无备案证、仪器设备合格证、盲样考核（能力比对）合格证。

3.仪器设备如体重秤、肺功能仪未检定。

4.仪器设备档案缺肺功能仪购置验收记录、检定校准记录等材料。

5.未配置职业健康体检软件。

6.缺外部质控计划。

7.协议书内容缺少经办人签字、健康检查人数。

8.接触人员名册中的接触危害因素化学名称不全。

9.用人单位的基本情况信息缺身份证号、体检类别。

10.职业病危害因素的确认与用人单位提供的职业病危害因素不一致。

11.问诊内容缺家族史。

12.检查项目结果描述不规范。

13.接触粉尘劳动者三级胸片一张。

14.十二份个人主检结论不符合GBZ188《职业健康监护技术规范》结论要求。

15.体检表无职业健康检查机构公章。

16.总结报告内容缺少应检人数。

17.汇总表信息缺身份证号、主要阳性体征。

18.总结报告缺签发人签字。

19.无专用档案室，无温湿度计、温湿度记录表。

20.无卫生监督意见的培训记录、原因分析、整改措施及整改相关佐证材料。

21.个案原始资料与上报系统数据有五处信息录入错漏。
46	钦州市第二人民医院	合格	合格	__	79.6	合格	1.技术负责人、质量控制负责人没有相关培训证或相关培训佐证材料

2.技术负责人和质量负责人缺继续教育培训合格证或培训证明材料。

3.两台仪器设备缺检定证书或校准记录，一台仪器设备没有贴状态标识。

4.缺质控实施方案和记录，年度质控工作总结等相关资料。

5.未在体检场所明显位置设置体检流程图。

6.无职业病监测管理制度。

7.协议书内容全部缺失。

8.问诊内容缺职业史。

9.接触粉尘劳动者三级胸片若干张。

10.未参加毒物化学实验室间比对。

11.个人体检表缺签名或公章。

12.总结报告依据的法律、法规，具体的技术标准、诊断标准等已失效。

13.总结报告中的汇总表信息有缺漏项。

14.档案室无温湿度计、温湿度记录表。

15.个案原始资料与上报系统数据核查，有两处错报、漏报。

16.职业健康检查基本信息、职业禁忌证和疑似职业病报送时间超期。

17.职业健康检查报告或检查表与用人单位提交的有效资料或劳动者本人核对不一致。
47	南宁美年大健康体检有限公司江南综合门诊部	合格	不合格	__	79.6	合格	1.无放射类职业病主检医生。

2.未开展放射生物检测，无放射生物检测人员及其他相关人员。

3.影像医师未见培训材料。

4.放射检验未开展，无放射因素类设备。

5.归档内容无职业病危害因素检测情况材料、劳动者签收记录。

6.协议书内容无单位负责人姓名，无检查时间。

7.企业提交的资料无职业病危害因素定期检测报告。

8.问诊内容无家族史、无症状询问，问诊无检查者签名。

9.接触粉尘劳动者三级胸片一张。

10.未参加毒物化学实验室间比对和染色体畸变分析能力比对。

11.汇总表信息无检查类别、体检日期。

12.总结报告无签发人。

13.体检个录入率92%，不达标，八例职业禁忌证未上报。

14.个案原始资料与上报系统数据有十九处错录。
48	广西水电医院	合格	不合格	合格	79.4	合格	1.无放射类职业病主检医生。

2.无放射生物专业本科以上学历的放射生物检测人员。

3.质量负责人不是高级职称。

4.理化检验消化柜内有杂物堆放，不能正常使用。

5.无质量控制员的任命文件。

6.无样品流转程序。

7.归档内容无劳动者签收记录。

8.协议书内容无经办人签字，无接触人数。

9.用人单位的基本情况信息无用人单位的营业执照。

10.问诊内容无家族史。

11.职业史、既往史无检查者签名。

12.接触粉尘劳动者三级胸片五张。

13.体检表均无体检机构公章。

14.总结报告无法律依据和评价标准。

15.总结报告内容无汇总表。

16.体检个案录入率96.4%，有四例职业病禁忌证未报。

17.一例职业病禁忌证迟报，四例职业病禁忌证未报。

18.个案原始资料与上报系统数据有工龄、接害因素、工种共三十四处错录。
49	钦州市疾病预防控制中心	不合格	合格	__	79.1	合格	1.无仪器设备管理人员岗位职责相关文件。

2.缺质控实施方案和记录，年度质控工作总结等相关资料。

3.无与职业健康检查有关的各科室岗位工作责任制度。

4.职业健康检查档案无归档内容。

5.无职业病监测管理制度。

6.协议书内容缺编号、委托单位、单位负责人姓名、单位地址、联系电话、检查时间和地点、委托方和被委托方盖章及经办人签字、委托日期。

7.用人单位提交的资料不齐全，缺职业病危害因素种类、接触人员名册、接触人员名册中的接触危害因素化学名称、职业病危害因素定期检测报告等。

8.职业病危害因素的确认与用人单位提供的职业病危害因素不一致。

9.问诊内容缺职业史。

10.接触粉尘劳动者三级胸片若干张。

11.部分胸片结论与专家结论不一致。

12.未参加毒物化学实验室间比对。

13.个人体检表缺签名或公章。

14.总结报告内容无应检人数、实检人数、实检人数、检查时间和地点，发现的疑似职业病、职业禁忌证和职业健康检查结果的汇总表等。

15.个案原始资料与上报系统数据核查，有错报、漏报项。

16.职业健康检查基本信息、职业禁忌证和疑似职业病报送时间超期。
50	平乐县中医医院	合格	不合格	__	78.7	合格	1.质量控制负责人不是高级职称。

2.技术负责人没有相关培训证或相关培训佐证材料。

3.技术负责人没有按时进行继续教育培训。

4.备案了铅及其无机化合物，无检测能力应进行合格分包，但机构未分包。

5.无仪器设备管理人员岗位职责及相关任命文件。

6.仪器设备无期间核查和维护程序。

7.质量管理部门或组织无相应的岗位职责。

8.无专职的技术、质量负责人。

9.缺质控记录。

10.缺报告审核质量管理制度。

11.职业健康检查有关岗位责任制度缺采血室岗位职责。

12.职业健康检查管理制度对归档内容不清晰。

13.报告管理制度缺报告内容。

14.体格检查项目缺项（粉尘、噪声作业缺耳科及内科检查项目）。

15.接触粉尘劳动者三级胸片五张。

16.备案了铅及其无机化合物，无检测能力应进行合格委托，由委托方进行血铅盲样考核。

17.五十份个人主检结论中有十一份处理意见缺乏针对性。

18.个人体检表缺检查机构公章。

19.总结报告依据缺两项诊断标准。

20.无专用档案室。

21.对省级质控机构的督导意见，提出的整改措施无效。

22.个案原始资料与上报系统数据接害工龄不相符两人。
51	兴安县人民医院	合格	不合格	__	78.6	合格	1.技术负责人及质量控制负责人没有相关培训证或相关培训佐证材料。

2.备案了铅及其无机化合物，无检测能力，应该进行合格分包，但机构未进行分包。

3.听力计、生化分析仪、血球仪没有状态标识，尿常规分析仪状态标识已过期。

4.仪器设备无期间核查和维护程序。

5.职业健康体检软件未有效使用，医生通过手写下结论及签字。

6.质量管理部门或组织缺相应岗位职责。

7.无专职的质量负责人。

8.缺报告审核、授权签发等各项质量管理制度。

9.职业健康检查管理制度对档案内容、职责和管理措施不明确。

10.归档内容缺职业病危害因素检测情况材料、检查报告、告知单、劳动者签收记录。

11.协议书内容缺编号。

12.职业病危害因素种类不全、无职业病危害因素定期检测报告。

13.缺一氧化碳、二氧化硫、二氧化锰等职业危害因素的识别。

14.必检项目缺两项。

15.一份个体检查报告的职业史未填，问诊内容缺医生签名和日期。

16.十份个体检查报告中，一份检查结论不规范，两份噪声结论不正确。

17.备案了铅及其无机化合物，无检测能力应进行合格委托，由委托方进行血铅盲样考核。

18.十五份个人主检结论不符合《职业健康监护技术规范》结论要求。

19.未建立专用档案室。

20.对2022年5月桂林市卫健委发出的整改意见未落实。
52	平南县人民医院	合格	不合格	__	77.9	合格	1.不能提供职业健康检查和职业病诊断相关培训和材料。

2.缺技术负责人相关培训证或相关培训佐证材料。

3.影像医师、信息报告人员和技术负责人无继续教育培训合格证或培训证明。

4.B超仪的状态标识无有效期，听力计的检定证书或校准记录已过期。

5.无仪器设备管理人员岗位职责及相关任命文件。

6.仪器设备无期间核查和维护程序。

7.无质量控制员、档案管理员的任命文件。

8.无年度内、外部质控计划、实施方案和记录，年度质控工作总结等相关资料。

9.缺职业健康检查技术服务合同、报告审核、授权签发等各项质量管理制度。

10.职业健康检查档案的归档内容有缺漏，一份档案的一览表不完整，两份档案的签收记录缺失。

11.五家用人单位均无协议书。

12.四家用人单位无职业病危害因素定期检测报告。

13.两家用人单位的基本情况信息无行业类别、经济类型等资料。

14.二十一份个人主检结论不符合《职业健康监护技术规范》结论要求。

15.五十份个人体检表均未盖单位公章。

16.五家用人单位的总结报告无检查结果汇总表。

17.五家用人单位的总结报告均无签发人。

18.五家用人单位的职业健康检查档案未健全。
53	上林县人民医院	合格	不合格	__	77.6	合格	1.血压计、心电图仪已超检定周期，听力计无检定标识，也无法提供检定报告。

2.仪器设备缺期间检查及维护程序。

3.仪器设备档案不全，缺检定校准记录。

4.无质量管理岗位相应职责。

5.未设置质量控制员。

6.无年度质控工作总结。

7.无报告审核、授权签发、专用章使用等各项质量管理制度。

8.无样品流转程序。

9.只能提供两份职业健康检查档案，均无一览表、总结报告、劳动者签收表。

10.无职业病监测管理制度，报告管理制度未明确报告时间。

11.只能提供两家材料，其中一家无委托协议书。

12.协议书内容缺编号、单位负责人姓名、联系电话。

13.协议书内容无委托检查类别、接触人数、检查人数。

14.仅有两家用人单位，其中一家未提供人员名册，另一家缺工龄、岗位。

15.抽查十份个体检查报告，五份无检查者签名。

16.检查项目结果有六处结论描述不规范。

17.接触粉尘劳动者三级胸片四张。

18.抽查二十五份个人体检表，有五份不规范。

19.个人体检表均为体检机构专用章。

20.只提供一份总结报告，无技术标准、诊断标准。

21.汇总表信息无体检日期。

22.只提供一份总结报告，无编制人、审核人。

23.缺一份档案未归档。

24.无专用档案室。

25.个案原始资料与上报系统数据有一个信息报送不一致，有四处错漏报。
54	阳朔县人民医院	合格	不合格	__	77.3	合格	1.无职业性耳鼻喉口腔培训合格证。

2.听力计无检定证书，血球计数仪、尿常规分析仪、生化分析仪无状态标识。

3.无仪器设备管理人员岗位职责及相关任命文件。

4.仪器设备无期间核查和维护程序，听力计、血球计数仪、尿常规分析仪无日常维护与维修保养的措施与记录。

5.质量管理部门或组织缺相应的岗位职责。

6.无专职的技术负责人。

7.缺年度质控工作总结。

8.缺报告审核质量管理制度。

9.相关科室缺采血室岗位职责。

10.职业健康检查管理制度中未明确归档内容。

11.归档内容无职业病危害因素检测情况材料、告知单。

12.用人单位提交的资料缺职业病危害因素定期检测报告。

13.用人单位的基本情况信息缺工种、工龄、岗位等。

14.职业病危害因素识别缺一项，必检项目缺一项。

15.问诊内容有缺漏，缺家族史、缺医生签字，噪声作业缺耳科检查。

16.听力图谱无检查结论三份，无检查者签名两处。

17.接触粉尘劳动者三级胸片十张。

18.十八份个人主检结论不符合《职业健康监护技术规范》结论要求。

19.五十份体检表无机构公章。

20.汇总表信息无阳性体征。

21.总结报告的编制人、审核人、签发人不规范。

22.职业健康检查档案未及时归档。

23.无专用档案室。

24.对省级质控机构的督导意见，提出的整改结果不彻底。

25.个案原始资料与上报系统数据核查十份体检个案，有两份报送超期，有六份工龄录入与企业提供信息不符。
55	贺州广济医院	合格	不合格	__	77.1	合格	1.缺相关人员专业知识培训或考核记录材料。

2.放射类无相关人员开展工作。

3.技术负责人、质量负责人不是高级职称。

4.缺检验人员的继续教育培训合格证或培训证明。

5.部分仪器无期间核查记录。

6.无质量管理部门或组织的任命文件以及相应的岗位职责。

7.无专兼职的质量控制员的任命文件。

8.无专用章使用质量管理制度，报告审核、授权签发等质量管理制度、合同审核内容过于简单。

9.归档内容无劳动者签收记录。

10.无职业病监测管理制度。

11.协议书内容缺编号、单位地址、检查时间和地点、委托检查类别、健康检查人数。

12.华鑫科技有限公司没有识别酸酐、酸雾等危害因素。

13.接害因素的必检项目有漏项，如接锰人员无神经内科检查，部分接噪人员无耳科常规检查，而是用体格检查替代。

14.问诊职业史不准确。

15.个体检查报告的检查结论不正确、检查项目不完整，如无噪声接触但结论有，接触汽油者无皮肤科检查。

16.接触粉尘劳动者三级胸片两张。

17.未参加毒物化学实验室间比对和染色体畸变分析能力比对。

18.部分个人主检结论不规范。

19.体检表只盖体检章，未盖机构专用章。

20.总结报告依据标准（GBZ68-2013）已失效。

21.汇总表信息缺体检日期。

22.档案室无温湿度计、温湿度记录表，档案室内资料混乱。

23.无整改相关佐证材料。

24.实际体检人数与国家系统上报人数不一致。
56	鹿寨县人民医院	合格	不合格	__	76.8	合格	1.缺放射类诊断医师培训合格证。

2.放射类无人员开展工作。

3.缺信息报告人、员技术负责人、质控负责人培训记录。

4.仪器设备缺视野计、暗适应仪。

5.微核染色体外包单位为金域，外包单位不符合。

6.职业健康档案管理制度不完善。

7.职业健康检查档案缺签收记录。

8.柳州市柳林纸业有限公司协议无委托方签字及日期。

9.接触人员名册未盖章、职业病危害因素定期检测报告不全。

10.柳州乘丰专用汽车有限公司缺锰、氮氧化物等危害因素确认。

11.柳州乘丰专用汽车有限公司缺锰、氮氧化物必检项目。

12.问诊缺职业史。

13.必检项目有缺漏。

14.听力图谱信息不全、没有国家规定的修正值等、检查结论不正确、听力操作面对面、没有复查人员检查结果。

15.部分个体结论不符合。

16.职业健康检查档案归档不全。

17.无专用档案室。

18.卫生监督部门及质控部门督导检查整改材料缺培训记录、原因分析。
57	南宁市武鸣区维康体检中心	合格	不合格	__	76.6	合格	1.缺放射技术人员、缺理化检验人员。

2.仪器设备缺眼底镜。

3.缺技术负责人。

4.未制定的职业健康检查技术服务合同、报告审核、授权签发、专用章使用等各项质量管理制度。

5.五份职业健康检查档案的归档内容中均无劳动者签收记录、职业病危害因素检测情况，两份无告知单。

6.无职业病监测管理制度。

7.协议书内容无单位负责人姓名、单位地址、联系人，无体检人数。

8.用人单位提交的资料无职业病危害因素定期检测报告。

9.人员名册无工种。

10.无任何检测和评价报告，无法核对职业病危害因素。

11.问诊内容无职业史、无检查者签名。

12.个体检查报告的检查者签名均为打印，而不是手工签。

13.接触粉尘劳动者胸片均为三级胸片。

14.未参加毒物化学实验室间比对。

15.体检表均为体检专用章，而不是机构专用章。

16.总结报告内容无应检人数、实检人数。

17.汇总表信息中接触职业病危害因素的种类不全。

18.总结报告的中编制人、审核人、签发人均为同一人。

19.档案室无温湿度计、温湿度记录表。

20.个案原始资料与上报系统数据核查，体检个案漏报百余例，工种核对有三处错漏。
58	北海市人民医院	合格	不合格	__	76.4	合格	1.技术负责人、质量控制负责人没有相关培训证或相关培训佐证材料。

2.无检验人员、影像医师、信息报告人员、主检医师、技术负责人和质量负责人的继续教育培训合格证或培训证明材料。

3.缺外部质控计划。

4.缺授权签发的质量管理制度。

5.职业健康检查档案的归档内容无一览表、职业病危害因素检测情况材料、劳动者签收记录。

6.协议书内容有缺项，有一份协议书缺了联系电话，有一份协议书缺接触职业病危害因素种类。

7.用人单位提交的资料不齐全，缺接触人员名册。

8.检查项目结果描述不规范。

9.接触粉尘劳动者三级胸片若干张。

10.未参加毒物化学实验室间比对。

11.个人主检结论没有未检出疑似职业病的内容。

12.总结报告依据诊断标准有个别缺项。

13.总结报告内容中的应检人数有缺项。

14.疑似职业病报送时间超期。

15.疑似职业病信息未报送市卫生健康委。
59	巴马瑶族自治县人民医院	合格	不合格	__	76.4	合格	1.主检医师无培训合格证。

2.检验人员、影像医师、主检医师、质量负责人无继续教育培训相关记录。

3.无仪器设备管理人员任命文件。

4.未建立仪器设备档案。

5.无职业健康专用体检软件。

6.无电测听室。

7.无质量管理组织岗位职责。

8.职业健康检查档案归档内容不全，缺职业病危害因素接触情况材料和职业病危害因素检测情况材料。

9.无职业病监测、报告管理制度。

10.用人单位提供材料不齐全。

11.接触粉尘劳动者三级胸片若干张。

12.电测听操作不够规范。

13.十五份体检表结论不符合要求。

14.汇总表信息不全，缺身份证号、主要阳性体征及体检日期。

15.一份总结报告缺签发人签章。

16.档案室不符合要求，无温湿度计、除湿机等设施。

17.督导意见无培训记录。

18.二十八人个案信息上报系统不及时。
60	荔浦市人民医院	合格	不合格	__	76.3	合格	1.无职业性耳鼻喉口腔培训合格证。

2.质量控制负责人没有相关培训证或相关培训佐证材料。

3.主检医师、质控负责人未按时进行继续教育培训。

4.备案了铅及其无机化合物，但没有检测能力，应实行分包，但没有进行分包。

5.心电图机、B超、DR缺检定证书，听力计、肺功能仪、血球计数仪、尿常规分析仪、生化分析仪无状态标识。

6.无仪器设备管理人员岗位职责及相关任命文件。

7.仪器设备无期间核查和维护程序。

8.质量管理部门或组织缺相应的岗位职责。

9.技术、质量负责人任命为兼职，不是专职。

10.缺报告审核、授权签发等各项质量管理制度。

11.职业健康检查管理制度对档案内容不明确。

12.归档内容缺告知单。

13.协议书内容盖章不规范。

14.职业病危害因素种类不具体。

15.职业病危害因素的确认缺项。

16.接害因素的必检项目缺项。

17.听力图谱无检查结论两份。

18.肺功能检查项无检查者签名两处。

19.接触粉尘劳动者三级胸片两张。

20.备案了铅及其无机化合物，但没有检测能力，应进行合格分包，由分包方进行血铅盲样考核。

21.七份个体结论不符合《职业健康监护技术规范》的要求。

22.个人体检表缺检查机构公章。

23.汇总表缺身份证、检查类别、检查结论和处理意见。

24.总结报告缺公章。

25.无专用档案室。

26.个案原始资料与上报系统数据核查有两人岗位/工种不符。

27.疑似职业病信息未报送(无相关报送证明)。
61	桂林市中西医结合医院	合格	不合格	__	76.3	合格	1.技术负责人及质量控制负责人没有相关培训证或相关培训佐证材料。

2.质控负责人未按时进行继续教育培训。

3.听力计、肺功能仪、DR无检定/校准证书、无状态标识，B超状态标识已过期。

4.无仪器设备管理人员岗位职责及相关任命文件。

5.仪器设备无期间核查和维护程序，听力计、B超无日常维护与维修保养的措施与记录。

6.职业病上报系统U盾2023年11月9日过期，无法登录。

7.缺年度内、外部质控计划、年度质控工作总结。

8.缺报告审核、授权签发、专用章使用等各项质量管理制度。

9.体检场所无职业健康体检流程图。

10.听力计、肺功能仪、DR、B超、心电图无操作规程。

11.缺实验室管理制度。

12.归档内容无用人单位职业卫生基本资料、劳动者基本情况、服务合同（协议书）、告知单、劳动者签收记录等。

13.用人单位提交的资料未见职业病危害因素定期检测报告。

14.体格检查项目缺一项（噪声检查缺耳科检查）。

15.接触粉尘劳动者三级胸片一张。

16.未参加毒物化学实验室间比对。

17.二十份个体主检结论不符合《职业健康监护技术规范》结论要求。

18.五十份个体检查表缺健康检查机构公章。

19.总结报告格式不规范，无编制人、审核人、签发人。

20.职业健康检查档案未及时归档。

21.没有设置专用档案室。

22.对市卫生监督机构出具的卫生监督意见书，没有培训记录、原因分析、整改措施及整改相关佐证材料。

23.信息报送因UKEY帐号过期，均无法登陆系统查询。
62	柳州美年大健康管理有限公司城中综合门诊部	合格	不合格	__	76.1	合格	1.无化学、其他类诊断医师培训合格证。

2.影像医师、技术负责人、质控负责人无针对性培训记录。

3.有分包项目未签分包合同。

4.测听仪未年检校验、未贴状态标识。

5.电测听仪、肺功能仪操作规程内容缺审核执行日期。

6.无职业健康体检软件。

7.缺质控实施方案和记录。

8.缺技术服务合同等质量管理制度。

9.检验检测检查项目操作规程不全。

10.仪器设备操作规程不全。

11.职业健康检查档案归档内容不全。

12.广西建工钢结构有限公司缺编号、委托方经办人签字及日期等；柳州金东方汽车部件制造有限公司缺检查时间、地点、委托日期等。

13.广西建工钢结构有限公司未勾选检查类别。

14.柳州順晟建材有限公司危害因素高温未确认。

15.柳州順晟建材有限公司缺高温必检项目。

16.检查项目结果描述不规范。

17.三级胸片达六张。

18.个人主检结论不规范。

19.总结报告内容不全，总结报告汇总表内容不全。

20.无专用档案室。

21.卫生行政部门及质控机构督导整改材料不全。

22.实际体检人数与国家系统上报人数不一致。

23.疑似职业病信息未报送卫生健康行政部门。
63	容县人民医院	合格	合格	__	76.1	合格	1.缺其中一种类别的无职业病诊断医师资格主检医师。

2.未能提供职业健康检查医师及护士专业知识培训佐证材料。

3.未能提供技术负责人、质量控制负责人相关培训证或相关培训佐证材料。

4.缺检验人员、影像医师、信息报告人员、主检医师、技术负责人和质量负责人的继续教育培训合格证或培训证材料。

5.肺功能仪缺状态标识。

6.仪器设备缺期间核查和维修保养记录。

7.仪器设备档案缺检定校准记录。

8.质量管理部门或组织无相应岗位职责。

9.缺报告审核、授权签发等各项质量管理制度。

10.一份职业健康检查档案的归档内容缺职业病危害因素定期检测报告。

11.一家用人单位提交的资料不齐全，缺职业病危害因素定期检测报告。

12.五家用人单位的基本情况信息缺体检类别和未盖单位公章。

13.两份个体检查报告问诊内容未填月经史、生育史。

14.未参加毒物化学实验室间比对。

15.六份个人主检结论不符合《职业健康监护技术规范》结论要求。

16.一家用人单位的总结报告缺汇总表，两家无处理意见，五家无体检日期。

17.两份总结报告未盖单位公章。

18.个案原始资料与上报系统数据核查不一致。
64	横州市人民医院	合格	合格	__	75.5	合格	1.听力计未检定。

2.质量管理部门或组织未明确相应岗位。

3.未设置质量控制员。

4.无内、外部质控计划、年度质控工作总结。

5.未制定的职业健康检查技术服务合同、报告审核、授权签发、专用章使用等各项质量管理制度。

6.无样品流转程序。

7.五份职业健康检查档案的归档内容均无告知单、劳动者签收记录，两份无职业病危害因素定期检测报告。

8.无职业病监测管理制度。

9.协议书内容缺编号、单位负责人姓名，缺接触职业病危害因素种类、接触人数、健康检查人数。

10.仅提供两家用人单位的资料，一家未见接触人员名册。

11.接触粉尘劳动者三级胸片五张。

12.三十八份个人主检结论不符合《职业健康监护技术规范》结论要求。

13.个人体检表均无主检医生手工签字，均为打印名字。

14.总结报告依据的法律、法规，具体的技术标准、诊断标准等已失效。

15.总结报告内容无应检人数、实检人数、检查时间和地点。

16.汇总表信息无身份证号、检查类别、接触职业病危害因素种类、体检日期。

17.总结报告的编制人、审核人、签发人均无签名。

18.无专用档案室。

19.个案原始资料与上报系统数据核查有十四处错录。
65	隆安县人民医院	合格	合格	__	75.4	合格	1.无技术负责人、质量负责人。

2.仪器设备缺暗适应仪。

3.无安装职业健康体检软件。

4.质量管理部门或组织无相应的岗位职责。

5.无年度质控工作总结。

6.无报告审核、授权签发等质量管理制度。

7.无样品流转程序。

8.无职业病监测管理制度。

9.人员名册缺体检类别。

10.问诊内容缺职业史。

11.个体检查报告结论不正确，描述不规范。

12.个人主检结论均不符合《职业健康监护技术规范》结论要求。

13.体检表均为体检专用章，无机构专用章。

14.档案室无温湿度记录表。

15.对省级质控机构的督导意见，未提供原因分析、整改措施佐证材料。

16.个案原始资料与上报系统数据核查有信息迟报，一处错报，两处错漏。
66	防城港市第一人民医院	合格	不合格	__	75.2	合格	1.技术负责人、质量控制负责人缺相关培训证或相关培训佐证材料。

2.无检验人员、影像医师、信息报告人员、技术负责人和质量负责人的继续教育培训合格证或培训证明材料。

3.缺外部质控计划。

4.未在体检场所明显位置设置体检流程图。

5.职业健康检查档案的归档内容缺职业病危害因素检测情况材料。

6.缺职业病监测管理制度。

7.用人单位提交的资料不齐全，缺职业病危害因素定期检测报告。

8.无《工作场所职业病危害因素定期检测报告》，无法确认职业病危害因素是否一致。

9.门诊内容缺职业史，外科和耳鼻喉科检查结果空白。

10.噪声检查结论不正确。

11.接触粉尘劳动者三级胸片一张。

12.尘肺漏诊一例，接尘人员胸片检查欠规范，未参照GBZ70-2015进行。

13.未参加毒物化学实验室间比对。

14.在岗检查结论没有未检出疑似职业病的描述。

15.个人体检报告未盖机构公章。

16.总结报告内容没有检出疑似职业病的描述。

17.职业健康检查个案基本信息报送时间超期。

18.体检个案工种信息没录入监测信息系统。
67	昭平县人民医院	合格	不合格	__	75.1	合格	1.缺职业健康检查护士专业知识培训或考核记录材料。

2.缺检验人员、影像医师的继续教育培训合格证或培训证明。

3.缺听力计的操作规程。

4.缺听力计、肺功能仪等仪器设备档案。

5.职业健康体检软件安装未有效使用。

6.工作区域与检测区域划分不完善，听力室在另一栋建筑楼。

7.各检查场所或位置标示、流程欠缺。

8.无测听室。

9.无质量管理部门或成立质量管理组织的相应任命文件。

10.缺质量控制员、档案管理员的任命文件。

11.缺质控工作记录、计划，年度质控工作总结相关性不高。

12.无授权签发等质量管理制度。

13.无职业健康体检流程图。

14.缺一项仪器设备操作规程。

15.归档内容缺用人单位职业病危害因素接触情况材料、职业病危害因素检测情况材料。

16.协议书内容无编号、代理人未授权签章。

17.无工作场所职业病危害因素定期检测报告和接触人员名册。

18.用人单位的基本情况信息不完整，缺企业规模、人员名册等资料)。

19.接触粉尘劳动者三级胸片六张。

20.有若干份个人主检结论错误：上岗前无职业病、其他疾病异常与目前未见异常共存。

21.总结报告依据的法规、标准等已失效。

22.汇总表缺身份证号、主要阳性体征、检验及特殊检查结果、体检日期等信息。

23.无专用档案室。

24.无整改相关记录材料。
68	天峨县人民医院	不合格	不合格	__	74.9	合格	1.缺毒化检验人员。

2.技术负责人、质量负责人从事相关工作不足五年。

3.检验人员、质量负责人无继续教育培训材料。

4.无血铅检验能力未委托检验。

5.心电图、听力计检定不在有效期内。

6.仪器设备档案不全。

7.无技术负责人任命文件。

8.无外部质控计划。

9.无样品流转程序。

10.职业健康检查档案归档内容不全。

11.职业病监测、报告管理制度不完善。

12.一份体检报告结论不正确，

13.接尘人员胸片检查十五张胸片结论不正确。

14.电测听操作不规范。

15.未参加毒化实验室比对。

16.三十七份体检报告结论不符合要求。

17.总结报告内容不全，无应检人数、实检人数。

18.汇总表信息不全，无检查结论、体检日期。

19.质控督导持续改进无培训记录。

20.个案信息数据报送不全。

21.两例个案信息接害工龄报送不一致。
69	那坡县人民医院	合格	不合格	__	74.8	合格	1.缺相关人员专业知识培训或考核记录材料。

2.缺相关人员的继续培训合格证或培训证明。

3.仪器设备缺检定证书或校准记录，仪器设备没有贴状态标识。

4.仪器设备档案有缺漏。

5.无测听室或者测听室不符合要求。

6.无年度内、外部质控计划、实施方案和记录，年度质控工作总结。

7.各检查科室无与职业健康检查有关的各岗位工作责任制度。

8.无样品流转程序、实验室管理制度、消毒隔离制度。

9.无职业病监测、报告管理制度。

10.协议书内容有缺漏项。

11.用人单位的基本情况信息不全，有缺漏项。

12.职业病危害因素的确认与用人单位提供的职业病危害因素不一致。

13.检查项目结果不完整、描述不规范，结论不准确。

14.接触粉尘劳动者胸片有三级胸片和四级胸片。

15.部分个人主检结论不符合GBZ188《职业健康监护技术规范》结论要求。

16.体检表中的主检医师签章和职业健康检查机构公章有缺漏。
70	贺州市八步区信都中心卫生院	合格	不合格
74.7	合格	1.缺听力仪检定证书。

2.未安装职业健康体检软件。

3.无测听室环境测试记录。

4.质量管理组织不完善，质量负责人与质量控制员为同一人。

5.缺年度质控工作总结。

6.无职业健康检查技术服务合同、报告审核、授权签发等各项质量管理制度。

7.体检流程图无危害因素识别项。

8.未建立职业健康检查档案，无职业病危害因素检测情况材料、服务合同（协议书）、告知单、劳动者签收记录等材料。

9.未与用人单位签订委托协议书。

10.无《工作场所职业病危害因素定期检测报告》。

11.个体检查未按GBZ188《职业健康监护技术规范》的体检项目进行，如噪声缺少耳科常规。

12.个体检查报告结论欠规范。

13.接触粉尘劳动者三级胸片十三张。

14.个体主检结论未针对相应的危害因素下，如无高温亦下高温的结论。

15.个人体检表未盖机构专用章。

16.总结报告汇总表缺体检日期、高温无疑似记录。

17.编制人和审核人为同一个人。

18.未建立职业健康检查档案。

19.档案室无温湿度计、温湿度记录表。
71	东兰县人民医院	合格	合格	__	74.3	合格	1.无职业健康检查医师及护士相关培训记录。

2.毒化检验人员不足两人。

3.技术负责人、质量负责人从事相关工作不足五年。

4.检验人员、影像医师、信息报告员、主检医师、技术负责人和质量负责人无继续教育培训相关材料。

5.无血铅检验能力未委托检验。

6.血压计检定不在有效期内。

7.无仪器设备管理员岗位职责。

8.未建立仪器设备档案。

9.无职业健康体检软件。

10.无质量管理组织相关岗位职责。

11.无年度内、外部质控计划、实施方案和记录、质控工作总结。

12.缺报告审核、授权签发、专用章使用管理制度。

13.职业健康检查档案归档内容不全，缺一览表、职业病危害因素接触情况材料和职业病危害因素检测情况材料。

14.职业病监测、报告管理制度不完善。

15.协议书内容不全，缺委托检查类别、接触职业病危害种类和接触人数。

16.用人单位提供资料不全，缺职业病危害因素种类等信息。

17.必检项目有漏检。

18.未参加毒化实验室比对。

19.三十三份体检表主检结论不规范。

20.十份体检表未盖机构公章。

21.汇总表内容不全，缺身份证号、主要阳性体征和体检日期。

22.总结报告缺公章。

23.职业健康检查档案管理不规范。

24.无专用档案室。
72	钦州港滨海医院	合格	不合格	__	73.8	合格	1.化学因素类、其他类等相关工作人员配置不足。

2.技术负责人、质量控制负责人没有相关培训证或相关培训佐证材料。

3.未能提供影像医师、信息报告人员、技术负责人和质量负责人的继续教育培训合格证或培训证明材料。

4.无质量控制员的任命文件。

5.各项质量管理制度有缺陷。

6.职业健康检查档案的归档内容缺失。

7.无职业病监测管理制度。

8.协议书内容无委托检查类别、接触职业病危害因素种类、接触人数、健康检查人数。

9.用人单位提交的资料无用人单位的基本情况信息、工作场所职业病危害因素种类及其接触人员名册、工作场所职业病危害因素定期检测等相关资料。

10.职业病危害因素的确认与用人单位提供的职业病危害因素不一致。

11.问诊内容不完整，无一般医学指标以及体格检查的系统和部位项目。

12.个体体检报告结论不正确、检查项目结果不完整、描述不规范。

13.接触粉尘劳动者三级胸片若干张。

14.未参加毒物化学实验室间比对。

15.部分个人主检结论不符合《职业健康监护技术规范》结论要求。

16.个人体检表缺签名或公章。

17.总结报告内容缺职业健康检查结果的汇总表信息。

18.总结报告无编制人、审核人、签发人、公章。

19.职业健康检查基本信息、职业禁忌证和疑似职业病报送时间超期。

20.个案原始资料与上报系统数据核查，有七处错漏项。
73	环江毛南族自治县人民医院	不合格	合格	__	73.7	合格	1.无毒化检验人员。

2.技术负责人、质量负责人从事相关工作不足五年。

3.无血铅检验能力但未进行委托检测。

4.缺听力计操作规程、期间核查等记录。

5.仪器设备档案建档不全。

6.无质量管理组织相关岗位职责。

7.无年度内、外部质控计划、试试方案和记录、质控总结。

8.无职业健康检查技术服务合同、报告审核、授权签发、专用章使用管理制度。

9.缺电测听操作规程。

10.职业健康检查档案归档不全，缺职业健康检查结果一览表、检查报告签收记录等。

11.用人单位提供资料不全，缺职业病危害因素定期检测报告。

12.问诊内容不全，缺家族史及症状问询内容。

13.必检项目有缺漏，高温类必检项目不全。

14.接尘人员胸片质量全部为三级胸片。

15.未参加毒化实验室比对。

16.总结报告依据引用不规范。

17.汇总表内容不全，缺身份证号、主要阳性体征、检验及特殊检查结果。

18.总结报告无编制人、审核人，签发人签章。

19.档案室不符合要求，无湿温度计、除湿机等设施。

20.质控督导持续改进没有培训记录。

21.个案信息上报不全。
74	北海美年大健康管理有限公司港口综合门诊部	合格	不合格	__	73.6	合格	1.化学因素类未能提供毒化检验人员资质。

2.质量负责人不是高级职称。

3.技术负责人、质量控制负责人没有相关培训证或相关培训佐证材料。

4.未能提供检验人员、信息报告人员、主检医师、技术负责人和质量负责人的继续教育培训合格证或培训证明材料。

5.被分包机构资质缺仪器设备合格证。

6.缺专兼职的质量控制员的任命文件。

7.缺质控实施方案和记录，年度质控工作总结等相关资料。

8.缺报告审核质量管理制度。

9.职业健康检查档案的归档内容缺职业病危害因素检测情况材料、劳动者签收记录。

10.缺职业病监测管理制度。

11.协议书内容缺编号、委托检查类别、接触职业病危害因素种类、接触人数、健康检查人数。

12.用人单位提交的资料不齐全，有三家企业没有工作场所职业病危害因素定期检测报告等相关资料。

13.两处个体体检报告结论不正确。

14.接触粉尘劳动者三级胸片若干张，胸片检查没有采用高仟伏。

15.尘肺病诊断科室人员对职业性尘肺相关职业禁忌证缺乏了解。

16.未参加毒物化学实验室间比对。

17.个人体检表未盖机构公章。

18.三份总结报告依据的诊断标准已失效。

19.总结报告中的汇总表信息缺体检日期。

20.总结报告未盖机构公章。

21.职业禁忌证个案漏报。

22.个案原始资料与上报系统数据核查，有两处错漏项。
75	平南县第二人民医院	合格	不合格	__	73.5	合格	1.缺其中一类职业病诊断医师资格主检医师。

2.无职业病培训合格证、诊断医师资格证、诊断医师培训合格证。

3.无职业健康检查和职业病诊断相关人员专业知识培训或考核记录材料。

4.技术负责人、质量负责人为同一人。

5.技术负责人、质量控制负责人没有相关培训证或相关培训佐证材料。

6.未能提供影像医师、信息报告人员的继续教育培训合格证或培训证明材料。

7.肺功能仪没有贴状态标识。

8.仪器设备无期间核查和维护程序。

9.无质量控制员、档案管理员的任命文件。

10.缺年度质控工作总结相关资料。

11.缺职业健康检查技术服务合同、授权签发等各项质量管理制度。

12.职业健康检查档案的归档内容不完整，两份档案无职业病危害因素检测情况材料，一份档案无劳动者签收记录。

13.三家用人单位未签订协议书或无介绍信，另两家用人单位协议书无编号。

14.用人单位提交的资料不全，两家单位无职业病危害因素定期检测报告，一家用人单位未提供营业执照。

15.五家用人单位缺职业病危害因素定期检测报告，无法确认职业病危害因素是否一致。

16.问诊内容缺职业史。

17.十份个体检查报告结果无签名。

18.六份个人主检结论不符合《职业健康监护技术规范》结论要求。

19.个人体检表均未盖公章。

20.五家用人单位的总结报告中的汇总表检查结果描述为结论，处理意见内容不全。

21.五家用人单位的总结报告未盖公章。

22.五家用人单位的档案内容缺营业执照、职业病危害因素定期检测报告。

23.无专用档案室。
76	灌阳县人民医院	合格	不合格	__	73.3	合格	1.技术负责人及质量控制负责人没有相关培训证或相关培训佐证材料。

2.质控负责人未按时进行继续教育培训。

3.无仪器设备管理人员相关任命文件。

4.未配置职业健康体检软件。

5.未明确质量管理部门或组织相应的岗位职责。

6.未设置专职的技术负责人。

7.无内、外部质控计划，年度质控工作总结报告。

8.缺技术服务合同、报告审核、授权签发、专用章等各项质量管理制度。

9.无样品流转程序。

10.归档内容无用人单位职业病危害因素检测情况材料、告知单。

11.无职业病监测管理制度。

12.协议书内容中单位公章不符合要求。

13.协议书内容缺接触职业病危害因素种类。

14.用人单位提交的资料缺职业危害报告资料。

15.用人单位的基本情况信息缺用人单位的营业执照复印件。

16.职业病危害因素的确认与用人单位提供的职业病危害因素不一致；体检类别和检查项目不符合GBZ188《职业健康监护技术规范》的要求。

17.检查项目有两个项目未检。

18.问诊内容不完整，个人基本资料有缺漏两项；十份噪声体格检查缺耳科检查。

19.听力检查结论描述不规范两处。

20.接触粉尘劳动者三级胸片六张。

21.三十五份个人主检结论不符合《职业健康监护技术规范》结论要求。

22.五十份个人体检表无职业健康检查机构公章。

23.总结报告的公章不符合要求。

24.无专用档案室。

25.灌阳县卫生监督机构2023年5月出具了卫生监督意见书，未进行原因分析、未采取整改措施。

26.原始资料与上报系统数据核查有十四处错录。
77	钦州市第一人民医院	合格	合格	__	72.6	合格	1.未能提供信息报告人员、技术负责人和质量负责人的继续教育培训合格证或培训证明材料。

2.无质量管理部门或组织的任命文件以及相应的岗位职责。

3.无专职的技术、质量负责人，专兼职的质量控制员、档案管理员的任命文件。

4.无年度外部质控计划、实施方案和记录，年度质控工作总结等相关资料。

5.四项质量管理制度有缺陷。

6.职业健康检查档案的归档内容缺失。

7.无职业病监测管理制度。

8.协议书内容无编号、委托单位、单位负责人姓名、单位地址、联系电话、检查时间和地点、委托方和被委托方盖章及经办人签字、委托日期。

9.用人单位提交的资料不齐全，缺职业病危害因素种类、接触人员名册、接触人员名册中的接触危害因素化学名称、职业病危害因素定期检测报告等相关资料。

10.职业病危害因素的确认与用人单位提供的职业病危害因素不一致。

11.问诊内容不完整，缺个人基本资料、既往史、家族史及症状询问内容，缺职业史，无检查者签名。

12.个体体检报告结论不正确、检查项目结果不完整、描述不规范。

13.接触粉尘劳动者三级胸片若干张。

14.未参加毒物化学实验室间比对。

15.个人体检表缺签名或公章。

16.总结报告依据的法律、法规，具体的技术标准、诊断标准等已失效。

17.总结报告内容缺职业健康检查结果的汇总表信息。

18.总结报告无编制人、审核人、签发人、公章。

19.有两份总结报告的出具日期超过期限。

20.档案室无温湿度计、温湿度记录表。

21.报送的个案信息与职业健康检查原始资料和实际体检人数进行核对不一致，有错报、漏报项。

22.职业健康检查基本信息、职业禁忌证和疑似职业病报送时间超期。

23.个案原始资料与上报系统数据核查，有三处错漏项。
78	河池市人民医院	合格	合格	__	71.5	不合格	1.放射因素类主检医师执业范围不是“职业病”。

2.技术负责人、质量负责人从事工作不足五年。

3.缺视力计。

4.委托血铅检验机构不是备案机构。

5.分光光度计无检定证书。

6.无仪器设备管理人员岗位职责。

7.无质量管理组织岗位职责。

8.无档案管理人员任命文件。

9.无外部质控计划。

10.无职业健康检查技术服务合同、报告审核、授权签发、专用章使用制度。

11.职业健康检查档案管理制度不完善。

12.职业健康检查档案归档内容不全，缺职业病危害因素检测情况材料。

13.用人单位提交资料不全，缺职业病危害因素定期检测报告。

14.问诊内容不全，缺家族史、职业史。

15.一份体检表（肺功能）无检查者签名。

16.接触粉尘劳动者胸片检查质量不合格。

17.未参加毒化实验室比对。

18.未参加染色体畸变分析能力比对。

19.二十二份个体体检结论不符合要求。

20.总结报告引用依据不全。

21.汇总表内容不全，缺阳性体征及体检日期。

22.无编制人、审核人、签发人签章。

23.职业健康检查档案管理不规范。

24.个案信息上报不全。

25.八例个案信息上报工龄不一致，六例接害因素不一致，十人工种不一致。

26.无疑似职业病报送卫生健康行政部门证明材料。
79	陆川县人民医院	合格	合格	__	67.9	不合格	1.缺四类诊断医师资格的主检医师。

2.未能提供职业健康检查医师及护士专业知识培训佐证材料。

3.缺技术负责人。

4.未能提供技术负责人相关培训证或相关培训佐证材料。

5.影像医师、信息报告人员缺继续教育培训合格证或培训证明。

6.未能提供检定证书或校准记录。

7.仪器设备无操作规程、期间核查和维护程序。

8.不能提供仪器设备档案。

9.检查场所布局不合理，听力室、肺功能室分布在不同楼层。

10.未成立质量管理部门或组织。

11.无技术负责人、档案管理员的任命文件。

12.缺年度内、外部质控计划、实施方案和记录，年度质控工作总结等相关资料。

13.缺授权签发、专用章使用等各项质量管理制度。

14.设备均无操作规程，项目无流程。

15.不能提供样品流转程序、实验室管理制度、消毒隔离制度等材料。

16.缺职业健康检查档案管理措施。

17.一份职业健康检查档案的归档内容缺职业病危害因素检测情况材料、告知单。

18.四家用人单位无协议书或介绍信。

19.五家用人单位提交的资料均无接触人员名册、职业病危害因素定期检测报告。

20.五家用人单位的基本信息无用人单位的营业执照、组织机构代码、人员名册。

21.问诊内容均无职业史。

22.未参加毒物化学实验室间比对。

23.个人体检表均未盖单位公章。

24.五家用人单位的总结报告引用GBZ235-2011的标准失效。

25.五家用人单位的总结报告中的汇总表信息无身份证号、接触职业病危害因素的种类、检查结果、检查结论、体检日期等信息。

26.五家用人单位的总结报告无编制人、审核人、签发人，另外四家单位未盖单位公章。

27.未建立档案，无相关资料及目录。

28.档案室无温湿度计。
80	玉林市第三人民医院	合格	不合格	__	67.3	不合格	1.缺粉尘类诊断医师资格的主检医师。

2.未能提供职业健康检查医师及护士专业知识培训佐证材料。

3.其他类未配置相关人员。

4.未能提供技术负责人、质量控制负责人相关培训证或相关培训佐证材料。

5.影像医师、信息报告人员缺继续教育培训合格证或培训证明。

6.缺检定证书或校准记录。

7.缺仪器设备管理人员岗位相关任命文件。

8.仪器设备档案缺购置验收记录、检定校准记录、使用维护和维修记录等。

9.检查场所位置流程不顺畅，DR室在另外一栋楼。

10.缺外部质控计划、实施方案和记录等相关资料。

11.缺职业健康检查有关岗位责任制度。

12.缺两项检查项目的操作规程。

13.协议书内容有缺漏项，一家用人单位无委托日期，两家用人单位无委托检查类别。

14.三家用人单位的人员名册信息缺岗位类别。

15.职业病危害因素的识别不准确，一名劳动者未接触职业病危害因素也进行了职业健康体检。

16.十份个体检查报告结论均不正确。

17.未参加毒物化学实验室间比对。

18.二十份个人主检结论结论不正确。

19.五十份个人体检表均未盖单位公章。

20.汇总表信息有缺漏项，两家用人单位缺身份证，两家用人单位缺体检日期。

21.总结报告均未盖单位公章。

22.无专用档案室。
81	南宁卓越健康体检中心	合格	不合格	__	63.6	不合格	1.未能提供职业健康检查医师及护士专业知识培训材料。

2.质量负责人、技术负责人为同一人。

3.未见检验人员、影像医师信息报告人员的培训材料。

4.仪器设备无视野计、暗适应仪。

5.未安装职业健康体检软件。

6.无质量管理部门或成立质量管理组织的相应任命文件，无相应岗位职责。

7.无年度内、外部质控计划、实施方案和记录，年度质控工作总结等相关资料。

8.未制定的职业健康检查技术服务合同、报告审核、授权签发、专用章使用等各项质量管理制度。

9.无职业健康体检流程图。

10.未提供仪器设备操作规程材料。

11.无样品流转程序、实验室管理制度、消毒隔离制度。

12.无职业健康检查管理制度。

13.机构只能提供三份档案，归档内容均无一览表、劳动者签收记录、职业病危害因素定期检测报告。

14.无职业病监测管理制度，报告管理制度未明确报告内容和时间。

15.仅能提供三份体检资料，协议书内容均无编号、联系人电话，其中一份无委托方公章。

16.协议书内容缺委托类别、接触职业病危害因素种类、接触人数。

17.用人单位提交的资料缺职业病危害因素定期检测报告，一份未提供企业基本信息。

18.门诊内容不完整，职业史填写不全，缺危害因素。

19.接触粉尘劳动者三级胸片十张。

20.二十五份个人主检结论不规范。

21.体检表无主检医师签章和职业健康检查机构公章。

22.总结报告依据的只有标准，缺相关法律法规。

23.总结报告内容无汇总表。

24.无专用档案室。

25.原始资料与上报系统数据核查，信息录入不-致，一百余例漏报，十八处错录。
82	贵港市人民医院	合格	不合格	__	62.4	不合格	1.物理因素类无诊断医师资格主检医师。

2.未能提供职业健康检查医师及护士专业知识培训佐证材料。

3.化学因素类、生物因素类未配置相关人员。

4.技术负责人、质量负责人为同一人。

5.未能提供技术负责人、质量控制负责人相关培训证或相关培训佐证材料。

6.未能提供检验人员、影像医师、信息报告人员、主检医师、技术负责人和质量负责人的继续教育培训合格证或培训证明。

7.缺仪器设备管理人员岗位职责及相关任命文件。

8.仪器设备缺期间核查和维护程序。

9.无档案管理员的任命文件。

10.未能提供年度内、外部质控计划、实施方案和记录，年度质控工作总结等相关资料。

11.缺专用章使用质量管理制度。

12.一份职业健康检查档案的归档内容缺职业病危害因素检测情况材料。

13.两份协议书未盖公章。

14.五家用人单位均未提供职业病危害因素定期检测报告。

15.五家用人单位均未提供营业执照。

16.个体检查报告问诊内容缺职业史。

17.五份个体检查报告结论不规范。

18.未参加毒物化学实验室间比对。

19.二十一份个人主检结论不符合《职业健康监护技术规范》结论要求。

20.五十份个人体检表均未盖单位公章。

21.一份总结报告未引用《职业健康管理办法》。

22.一份总结报告内容无检查地点。

23.两份总结报告的汇总表信息无身份证号。

24.五份总结报告均未盖单位公章。

25.个案原始资料与上报系统数据核查，个案信息未录入系统。
83	兴业县人民医院	合格	不合格	__	61.1	不合格	1.缺物理因素类诊断医师资格主检医师。

2.未能提供职业健康检查医师及护士专业知识培训佐证材料。

3.化学因素类未配置相关人员，物理因素类缺口腔科执业医师。

4.未能提供技术负责人、质量控制负责人的任命文件。

5.未能提供技术负责人、质量控制负责人相关培训证或相关培训佐证材料。

6.未能提供检验人员、影像医师、信息报告人员、主检医师、技术负责人和质量负责人的继续教育培训合格证或培训证明。

7.肺功能仪缺检定证书或校准记录，一台仪器设备缺状态标识。

8.缺仪器设备管理人员岗位相关任命文件。

9.仪器设备缺期间核查和维护程序。

10.检查场所位置流程不顺畅，听力室、肺功能检查室在另外一栋楼。

11.无质量管理部门或成立质量管理组织的相应任命文件，无相应岗位职责。

12.无专职的技术、质量负责人，专兼职的质量控制员、档案管理员的任命文件。

13.未能提供年度内、外部质控计划、实施方案和记录，年度质控工作总结等相关资料。

14.未制定职业健康检查技术服务合同、报告审核、授权签发、专用章使用等各项质量管理制度。

15.职业健康检查室缺有关岗位责任制度。

16.肺功能室、B超室缺仪器设备的操作规程。

17.无职业健康检查管理制度。

18.职业健康检查档案的归档内容有缺漏项。

19.无职业病监测、报告管理制度。

20.五份协议书内容缺编号、未盖单位公章；五份协议书内容缺接触职业病危害因素种类。

21.用人单位提交的资料不齐全，缺职业病危害因素定期检测报告。

22.五家用人单位缺组织机构代码、行业类别、经济类型、企业规模等资料。

23.职业病危害因素的确认应与用人单位提供的职业病危害因素不一致。

24.两份个体检查报告问诊内容缺职业史。

25.五十份个人体检表均未盖单位公章。

26.五份总结报告的汇总表信息缺身份证号、体检日期。

27.总结报告均未盖单位公章。
84	防城港邦宁健康管理有限公司港口综合门诊	合格	不合格	__	60.4	不合格	1.化学因素类缺一名毒化检验中级工作人员，物理因素类缺口腔科执业医师。

2.技术负责人、质量负责人为同一人。

3.缺检验人员、影像医师、信息报告人员的继续教育培训合格证或培训证明材料。

4.被分包机构资质缺备案证、仪器设备合格证。

5.仪器设备缺检定证书或校准记录，没有贴状态标识。

6.仪器设备档案缺检定校准记录。

7.无专职的技术、质量负责人。

8.缺质控实施方案和记录，年度质控工作总结等相关资料。

9.缺实验室管理制度。

10.职业健康检查档案的归档内容缺一览表、职业病危害因素检测情况材料、劳动者签收记录。

11.协议书内容无编号、经办人签字、委托检查类别、接触人数。

12.用人单位提交的资料不齐全，无接触人员名册、工作场所职业病危害因素定期检测报告等相关资料。

13.用人单位的基本情况信息不齐全，无企业规模、工龄、工种、体检类别等信息。

14.用人单位缺职业病危害因素定期检测报告，无法确认职业病危害因素是否一致。

15.必检项目有缺漏，粉尘作业人员未做DR检查就下结论。

16.个体检查报告中“疑似职业禁忌证”等结论描述不规范。

17.接触粉尘劳动者三级胸片若干张。

18.未参加毒物化学实验室间比对。

19.个人主检结论不符合《职业健康监护技术规范》结论要求。

20.个人体检表未盖机构公章。

21.总结报告未依据相应的诊断标准。

22.总结报告内容缺职业健康检查结果的汇总表信息。

23.总结报告未盖机构公章，只盖体检专用章。

24.档案室无温湿度计、温湿度记录表。

25.个案原始资料与上报系统数据核查，报送的体检个案信息有多处错报项，结论应为复查的报成职业禁忌证，应为职业禁忌证的报成其他疾病或异常。

26.职业禁忌证报送时间超期。
注：“—”代表未参加该项考核